# 项目需求书

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | **头戴式放大镜** | 2 | 接受进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1、放大倍数：2.5倍及以上

2、工作距离为520mm时，视野直径不小于180mm，景深不小于260mm

3、具备防水功能

4、左右镜头可独立调整，以便调节瞳距。

5、采用消色差光学原理，能提供高亮度、真彩图像

**6、配置清单**：

6.1头戴放大镜 2套

6.2无菌旋转杆 2个

6.3擦镜布 2块