# 项目需求书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | 整形器械一批 | 1 | 拒绝进口 |

### 货物清单

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 综合吸脂器械 | 1 | 吸脂针 | 2.0\*250mm 注水 | 支 | 1 |
| 2 | 吸脂针 | 2.5\*300mm 注水 | 支 | 1 |
| 3 | 吸脂针 | 2.0\*150mm 单孔 | 支 | 1 |
| 4 | 吸脂针 | 2.0\*200mm 单孔 | 支 | 1 |
| 5 | 吸脂针 | 2.5\*200mm 单孔 | 支 | 1 |
| 6 | 吸脂针 | 1.8\*180mm 单孔 扁针 | 支 | 1 |
| 7 | 吸脂针 | 2.0\*300mm刨孔 | 支 | 1 |
| 8 | 吸脂针 | 2.0\*250mm品字孔 | 支 | 1 |
| 9 | 吸脂针 | 3.0\*300mm 品字孔 | 支 | 1 |
| 10 | 转接头 | 普通 | 个 | 1 |
| 11 | 转接头 | 堵头 | 个 | 4 |
| 12 | 注吸器手柄 | 带负压孔 | 个 | 1 |
| 13 | 注吸器手柄 | 不带负压孔 | 个 | 1 |
| 14 | 注吸器手柄 | 负压拉杆 20ml+20Ml弹簧 | 个 | 1 |
| 15 | 消毒盒 | 大号 | 个 | 1 |
| 面部吸脂器械 | 16 | 转接头 | 刀状 5孔 | 个 | 1 |
| 17 | 吸脂针 | 1.2\*120mm 注水 | 支 | 1 |
| 18 | 吸脂针 | 1.8\*200mm 注水 | 支 | 1 |
| 19 | 吸脂针 | 1.0\*60mm 单孔 | 支 | 1 |
| 20 | 吸脂针 | 1.2\*60mm 单孔 | 支 | 1 |
| 21 | 吸脂针 | 1.2\*90mm 单孔 | 支 | 1 |
| 22 | 吸脂针 | 1.5\*90mm 单孔 | 支 | 1 |
| 23 | 吸脂针 | 1.5\*120mm 单孔 | 支 | 1 |
| 24 | 吸脂针 | 2.0\*200mm刨孔 | 支 | 1 |
| 25 | 吸脂针 | 2.5\*200mm刨孔 | 支 | 1 |
| 26 | 转接头 | 普通 | 个 | 1 |
| 27 | 转接头 | 堵头 | 个 | 4 |
| 28 | 消毒盒 | 小号 | 个 | 1 |
| 鼻整形器械 | 29 | 拉钩 | 12.5cm ±1cm 双爪宽2mm 锐 | 把 | 1 |
| 30 | 拉钩 | 15cm ±1cm双爪宽10mm 锐 | 把 | 1 |
| 31 | 拉钩 | 15cm±1cm 双球头宽10mm | 把 | 1 |
| 32 | 拉钩 | 14CM±1cm 宽4×11 / 5.5×18 | 把 | 1 |
| 33 | 拉钩 | 双钩+吊锤 | 把 | 1 |
| 34 | 组织镊 | 12CM ±1cm 直 半圆槽 7×7齿  | 把 | 1 |
| 35 | 组织镊 | 18CM±1cm 枪形 唇头齿 精细 | 把 | 1 |
| 36 | 组织剪 | 10CM ±1cm 45°角弯尖 | 把 | 1 |
| 37 | 剥离器 | 20CM ±1cm 双头 4.0/5.0铲刃/圆刃 | 把 | 1 |
| 38 | 骨凿 | 18CM ±1cm 左保护 平刃宽3.5mm | 把 | 1 |
| 39 | 骨凿 | 18CM ±1cm 右保护 平刃宽3.5mm | 把 | 1 |
| 40 | 骨凿 | 18CM±1cm 单保护 平刃宽3.5mm | 把 | 1 |
| 41 | 骨凿 | 18CM±1cm 精细型 刃宽2mm | 把 | 1 |
| 42 | 骨锤 | 19CM ±1cm 双面 硬面 软面 | 把 | 1 |
| 43 | 骨锉 | 18CM±1cm 单头 直形 18×1 空心柄 | 把 | 1 |
| 44 | 鼻中隔旋转刀 | 19cm ±1cm 枪形 刃宽3 | 把 | 1 |
| 45 | 鼻粘膜刀 | 18cm±1cm 双头D型刃3.0/长圆刃4.0 | 把 | 1 |
| 46 | 鼻吸引管 | 18cm±1cm 弯 ￠3.5 带球头 | 把 | 1 |
| 47 | 雕刻版 | 带刻度，硅胶 | 块 | 1 |
| 48 | 拉钩 | 20CM±1cm 肋骨双头 | 把 | 1 |
| 49 | 剥离器 | 18cm±1cm 左弯（取肋骨用） | 把 | 1 |
| 50 | 剥离器 | 18cm ±1cm右弯（取肋骨用） | 把 | 1 |
| 51 | 剥离器 | 20CM ±1cm 双头 4.0/5.0铲刃/圆刃 | 把 | 1 |
| 52 | 剥离器 | 18CM±1cm 单头 铲刃头宽4.5mm 空心柄 | 把 | 1 |
| 53 | 剥离器 | 16cm ±1cm 平刃 宽11mm | 把 | 1 |
| 54 | 骨测量器 | 钢尺15cm±1cm | 把 | 1 |
| 55 | 手术刀柄 | 3号 | 把 | 1 |
| 56 | 消毒盒 | 380×275×85MM 铝合金 三层 | 个 | 1 |
| 隆乳整形器械 | 57 | 拉钩 | L型导光拉钩2.5\*20cm±1cm 双管（吸引器+光源） | 把 | 1 |
| 58 | 拉钩 | 21CM±1cm 宽头24\*60 | 把 | 1 |
| 59 | 拉钩 | 21CM ±1cm窄头20\*60 | 把 | 1 |
| 60 | 拉钩 | L型 小 | 把 | 1 |
| 61 | 乳房分离器 | 双球 | 把 | 1 |
| 62 | 乳房分离器 | 门框型 | 把 | 1 |
| 63 | 乳房分离器 | 40CM ±1cm铲式 左弯 | 把 | 1 |
| 64 | 乳房分离器 | 40CM ±1cm铲式 中弯 | 把 | 1 |
| 65 | 乳房分离器 | 40CM ±1cm铲式 右弯 | 把 | 1 |
| 66 | 乳房分离器 | 25cm±1cm U型 | 把 | 1 |