项目需求书

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 显微止血夹等器械一批 | 1 | 接受进口 |

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。

1、血管钳：显微止血夹夹持镊 145mm（±10%），1把

2、血管钳：显微止血夹 工作部位6mm（±10%）、总长15mm（±10%），最大开口4mm（±10%） 夹持力30-40g，3把

3、血管钳：显微止血夹 工作部位9mm（±10%）、总长18mm（±10%），最大开口5mm（±10%） 夹持力30-40g，3把

4、血管钳：显微止血夹 工作部位9mm（±10%）、总长18mm（±10%），最大开口5mm（±10%） 窄头 夹持力20-25g，3把

5、显微止血夹：直 夹口长4.5mm（±10%） 夹口最大张开3mm（±10%） 夹持力25-30g，1把

6、血管钳：显微止血夹工作部位9mm（±10%）、总长18mm（±10%），最大开口5mm（±10%） 合拢 夹持力25-30g，1把

7、材质要求为：医用级不锈钢材质，可重复使用。