项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 分解器催化床 | 1 |
|  | 高流量风机 | 1 |

说明：

1.	投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 采购项目描述（设备故障现象及配件参数、要求）

1、3M Model50环氧乙烷分解器；

2、维修检测总结：风机启动时异响，使用一段时间后异响消除，经排查及检测，设备已使用8年，高流量风机组轴承出现磨损老化导致异响，内部专用催化床损耗非常大，故需更换分解器催化床及高流量风机。

3、设备配件：可匹配3M  Model 50环氧乙烷气体快速分解器使用，且不影响功能；

4、分解器催化床型号：78-8078-9751-3；高流量风机型号：78-8078-9651-5

5、其他：更换维修配件，并对设备进行调试校准，以达到出厂标准和使用要求。

- 其他项目要求

（一）售后服务要求

1、质保期：免费上门保修期为6个月。维修完毕后，投标人确保维修的设备达到出厂设置及正常运作状态以及完成对投标人指派的使用或管理人员进行设备的操作及日常保养相关知识培训，并出具该设备参数校准相关报告后，由投标人提出书面验收申请，招标人应于投标人提出验收申请后 10个工作日内组织验收。招标人验收合格后应当出具验收表格，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。

2、供应商提供的配件必须为全新、经检验合格并完全符合合同规定的全新未使用过的原厂合格正品，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口配件必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。

3、售后服务：

（1）、要求维修项目有良好的售后维修保障，保修期内免费包换保修。

（2）、如属投标人维修部分出现质量问题的响应时间：1小时，维修工程师应在24小时内到现场制定维修方案。

4、医院有权邀请第三方检测机构对配件进行检测或测试，产生的费用由投标人承担。

（二）其他商务要求

1、交货要求：合同签订后 7 天（日历日）内 ，具体时间根据要求医院提前一周书面通知送货。供方负责将设备现货送到需方指定地点安装调试，由需方负责验收。设备运送产生的费用由供方负责。

2、报价要求

2.1 密封报价为最终结算价格（供应商报价应包括人工、标的、相关附件、配套设施、配件更换涉及的耗材、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、设备调试费用、资料、质保期等的全部费用），采购人不再支付其它任何费用。

2.2 供方须保证最终成交价为深圳市最低成交价（截至本次投标期前），今后若有价格变动，供方应及时将深圳市最低成交价交由需方备案，同时根据需方要求执行，供方若不如实或不及时报备，经需方发现查实后则退回全部差额，并支付差额10倍的违约金，我院将视此类做法为不友好行为，三年内会拒绝该供应商参加院内各项招标。

2.3 供方应提供零配件、耗材、维修工时等报价。

3、 付款方式：货到指定地点、安装验收合格、提供全额发票后付100%货款。

4、违约责任：

（1）投标人不能按期修复设备，招标人不向投标人付款。投标人应向招标人偿付相当于该设备此次维修款的20%的违约金；

（2）投标人所维修项目质量不符合国家法律法规和合同规定的，招标人有权拒绝验收，投标人承担由此而产生的额外费用。维修时间超过约定维修期限的视为逾期的违约责任。