项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 体视显微镜 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

1．工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2．主要技术指标

2.1  体视显微镜

2.1.1  放大倍率：6.7 - 45倍

▲2.1.2  变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7

2.1.3  工作距离：110mm

2.1.4  双目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm

2.1.5  目镜：10X，F.N. 22

▲2.1.6  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证

3．	基本配置：

3.1  体视显微镜主机                       1套

3.2  LED落射照明系统                      1套

3.3  必配的附件、配件、说明书等