项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 体位管理垫 | 6 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

1.成分：含有硅油和硅凝胶颗粒，外层为聚氨酯背衬，防水，透气，易于清洁。不含乳胶与塑化剂，减轻对人体危害。

2.塑性功能：塑形任何形状时任可保持此形状与患者的体位并分散局部压力。有必要重新塑性时，也不会返回原有形状。

3.鸟巢设计：可模仿子宫内三维立体边界促进骨骼肌肉神经的正常发育。

4.大小规格要求：

儿童大号（带固定带）：30*51CM