项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 脊柱专用器械 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

| 序号 | 器械名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎板咬骨钳（镀金） | 185×2.0×110° | 5 | 超薄型刃口 |
| 2 | 椎板咬骨钳（镀金） | 185×2.0×130° | 5 | 超薄型刃口 |
| 3 | 椎板咬骨钳（镀金） | 185×3.0×110° | 10 | 超薄型刃口 |
| 4 | 椎板咬骨钳（镀金） | 185×3.0×130° | 5 | 超薄型刃口 |
| 5 | 椎板咬骨钳 | 220×3.0×110° | 10 | 超薄型刃口 |
| 6 | 椎板咬骨钳(反口） | 220×2.0×130° | 3 | 超薄型刃口 |
| 7 | 椎板咬骨钳(反口） | 220×2.0×110° | 3 | 超薄型刃口 |
| 8 | 椎板咬骨钳（弧形） | 220×2.0×110° | 1 | 超薄型刃口 |
| 9 | 椎板咬骨钳（弧形） | 220×3.0×110° | 1 | 超薄型刃口 |
| 10 | 髓核钳（指圈式） | 180×2.0直头 | 5 | / |
| 11 | 髓核钳（指圈式） | 180×2.0弯头 | 5 | / |
| 12 | 髓核钳 | 200×3直 | 3 | / |
| 13 | 棘突双关节咬骨钳 | 260×12直头 | 2 | / |
| 14 | 颈椎拉钩 | 195×25×57mm（大号） | 2 | / |
| 15 | 颈椎拉钩 | 175×25×50mm（小号） | 2 | / |
| 16 | 神经根探子 |  | 5 | / |
| 17 | 弯形骨刮匙 | 220×15°×1.5 | 3 | / |
| 18 | 弯形骨刮匙 | 220×15°×2 | 3 | / |
| 19 | 弯形骨刮匙 | 220×45°×1.5 | 3 | / |
| 20 | 弯形骨刮匙 | 220×45°×2 | 3 | / |
| 21 | 骨刮匙 | 260×1.5×5° | 3 | 直头 |
| 22 | 骨刮匙 | 260×1.5×10° | 3 | 直头 |
| 23 | 骨刮匙 | 260×1.5×15° | 3 | 直头 |
| 24 | 骨刮匙 | 260×2×5° | 3 | 直头 |
| 25 | 骨刮匙 | 260×2×10° | 3 | 直头 |
| 26 | 骨刮匙 | 260×2×15° | 3 | 直头 |
| 27 | 骨刮匙 | 260×2×25° | 1 | 直头 |
| 28 | 骨刮匙 | 260×1.5×25° | 1 | 直头 |
| 29 | 骨刀（圆座胶木柄） | 270×6 | 3 | / |
| 30 | 骨刀（圆座胶木柄） | 270×8 | 3 | / |
| 31 | 骨刀（圆座胶木柄） | 270×10 | 3 | / |
| 32 | 骨刀（直头平口半圆形圆座胶木柄） | 270×6 | 2 | 超薄型圆刃 |
| 33 | 骨刀（直头平口半圆形圆座胶木柄） | 270×8 | 2 | 超薄型圆刃 |
| 34 | 骨刀（直头圆口半圆形圆座胶木柄） | 270×9 | 2 | / |
| 35 | 骨刀（直头圆口半圆形圆座胶木柄） | 270×12 | 2 | / |
| 36 | 骨刀（滚花柄）（骨平凿） | 200×3 | 3 | 颈椎用 |
| 37 | 骨刀（滚花柄）（骨平凿） | 200×4 | 3 | 颈椎用 |
| 38 | 骨刀（滚花柄）（骨平凿） | 200×5 | 3 | 颈椎用 |
| 39 | 骨刀（滚花柄）（骨平凿） | 200×6 | 3 | 颈椎用 |
| 40 | 骨刀（六角柄） | 270×18 | 5 | / |
| 41 | 骨刀（限位型） | 6×6 | 2 | / |
| 42 | 骨刀（限位型） | 7×6 | 2 | / |
| 43 | 骨刀（限位型） | 8×6 | 2 | / |
| 44 | 神经根拉钩 | 90°、3mm | 5 | / |
| 45 | 神经根拉钩 | 90°、5mm | 5 | / |
| 46 | 神经根拉钩 | 90°、7mm | 5 | / |
| 47 | 显微冲洗吸引管 | 柔性锥度 管长18cm ¢4-3.0mm 无损伤吸引头 | 10 | / |
| 48 | 显微冲洗吸引管 | 柔性 18cmφ3.0 无损伤吸引头 | 10 | / |
| 49 | 脑吸引管 | 22cm 弯φ4 | 10 | / |
| 50 | 深钝羊角拉钩 | 钳式，单钩，钝，直角弯，40mm | 20 | / |
| 51 | 深钝羊角拉钩 | 钳式，单钩，钝，直角弯，60mm | 20 | / |
| 52 | 显微剥离器 | 材质：钛合金 | 5 | / |