项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 连续分液移液器 | 2 |
|  | 瓶口分配器 | 3 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

设备一：连续分液移液器

- 适用于冗长连续分液，如离心管或微孔板加样，分装试剂，一次吸液，多次放液

- 放射性或腐蚀性的有毒物质分液，防污染

- 易挥发（例如乙醇）或黏稠（例如甘油）液体的精准移液

- 计步器：显示已经完成的分液步数

- 自动识别分液管，并显示分液体积

- 每支分液配送0.1,0.2,0.5,1,2.5,5,10mL 分液管各5套

设备二：瓶口分配器

- 體積範圍: 1-10mL 1支, 2.5-25mL 2支

- 不准确度： ±0.5%

- 不精确度： ≤ 0.1%

- 瓶口分液器：适合 32 mm 螺口瓶（规格 1，2 和3）或 45 mm 螺口瓶（规格 4，5 和6）。并附赠伸缩吸管，扳手和3 个适配器，提供质量证书。

- 可根据液体粘稠度进行精细调控, 密封滑动活塞，防止阻塞。

- 清洁活塞设计，可防止液体结晶。内部循环安全活塞，装填液体时可防止液体浪费。

- 管道密封安全帽防止接触介质。提供适合容器高度的伸缩管。

- 耐化学腐蚀、耐高温高压。

- 具有安全阀防止漏液，以及不同介质的精细调节装置。

- 分液管内有两个阀门球，保证液体不滴漏

- 吸液管上的阀门球在孔内，避免维护中阀门球丢失

- 可高温高压灭菌，无须拆卸

- 放射性或腐蚀性的有毒物质分液，防污染