项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 眼压计 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

1.测量范围：0-60mmHg

2.工作距离：11MM

3.自动检测和显示：R/L（眼别）

▲4.IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者

▲5.调整后的眼压值

▲6.测量模式：自动/手动（可选），两种测量模式

7.显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

8.测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

9.工作电压：220-240V 50/60Hz

▲10.下巴托功能

▲11.显示器：≥8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏

配置清单：

气吹	1	个

打印纸	2	卷

颌托纸	1	卷

棉签	1	盒

擦镜布	1	片

说明书	1	本

防尘罩	1	个

电动升降   1	台