项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 关节镜内窥镜镜头 （光学视镜） | 2套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

- 4mm 镜子，蓝宝石镜头，玻璃－金属焊接技术，可高温高压消毒（含消毒盒）。

- 柱镜技术，透光性好，视野≥115度，长度≥160mm。

- 镜面有防眩防雾处理，使手术视野时刻保持清晰。

- 通用性强。有30°和70°柱状广角镜选择。

- 镜子上有HD标志。