项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | VOC环境检测仪 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

- 被测气体 Gas Detected : VOC

- 检测原理 Detection Princlple : 光离子(PID)

- 采样方式 Sampling Method : 泵吸式，流量可达0.6L/min以上

- 里程 Measure Range : 0-20000ppb

- 分辨率 Resolution : 1ppb

- 精度 Precisio : ≤±3%F.S.

- 响应时间 Response Time T90 ：≤3S

- 恢复时间 ReCOF2very Time :  ≤20S

- 重复性 Repeatability : ≤±1%

- 线性误差 Linearity error : ≤±1%

- 零点漂移 Zero shift : ≤±1% (F.S/年）

- 显示技术 Dispiay : TFT全彩显示

- 操作语言 Operating language : 中英文

- 气体单位 Gas unit : ppb

- 工作温度 Temperature : -40℃~70℃

- 工作湿度 Humidity :  0-95％RH

- 报警方式 Alarm mode : 声、光

- 工作时间 Operating time : ≥10小时

- 尺寸 Dimensions : 約228*80*50mm

- 重量 Weight : 約500g