项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 视力表投影仪 | 2套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

（一)、投影仪功能：带遥控器，可作远距离切换图表

(二）、投影仪参数：

1.投影距离：2.9m—6.1m

2.▲投影仪灯泡：≥12V 50W（碘钨灯）

3.投影放大率：≥30倍（5M范围内）

4.投影视标尺寸：≥330X270（mm），Φ 300mm

5.视力表图表数量：≥30幅

6.▲视标转换：≤0.03秒变换一幅

7.马氏杆数量：≥水平5行，垂直≥8行，≥21个单个独立视标（红绿滤光片）

8.马氏杆转换：≤0.02秒变换一幅

9.程序设计：按照验光师习惯进行视标程序设定

（三）、关机功能：不使用该机10分钟后自动关机

（四）、电源电压：220-240V  50/60Hz

（五）、其他：可连接电脑视力检查器