产品清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **具体要求** |
| 1 | 单J管（尾端鱼尾) | 各种型号 |
| 2 | 单J管（全膀胱用）/输尿管尿流改道术支架 | 各种型号60-80CM |
| 3 | 双J管/输尿管支架（普通）-成人 | 成人各种型号 |
| 4 | 双J管/输尿管支架(肿瘤用) | 各种型号 |
| 5 | 肾移植专用输尿管支架 | 各种型号 |
| 6 | 镍钛合金可记忆前列腺支架 | 各种型号（带膜） |
| 7 | 镍钛合金可记忆尿道支架 | 各种型号 |
| 8 | 镍钛合金可记忆输尿管支架 | 各种型号 |
| 9 | 泌尿导丝-蓝白斑马导丝 | 直径0.025,0.032,0.035，各种长度 |
| 10 | 泌尿导丝-软镜专用混合导丝 | 直径0.035,0.038，各种长度 |
| 11 | 亲水性导丝-泥鳅导丝 | 直径0.035,0.038，各种长度 |
| 12 | 泌尿导丝-超硬导丝 | 直径0.035,0.038，各种长度 |
| 13 | 尿道扩张球囊 | 各种规格 |
| 14 | 输尿管扩张球囊 | 各种规格 |
| 15 | 肾造瘘球囊 | 各种规格 |
| 16 | 肾造瘘扩张导管（带压力泵） | 各种规格 |
| 17 | 输尿管镜球囊扩张导管(充盈器) | 各种规格 |
| 18 | 输尿管软镜自动注水装置 | 各种规格 |
| 19 | 一次性电子输尿管镜 | 各种规格 |
| 20 | 输尿管软镜鞘 | 各种规格 |
| 21 | 拦截网蓝/阻石蓝 | 各种规格 |
| 22 | 大角度结石回收篮 | 各种规格 |
| 23 | 结石回收篮 | 各种规格 |
| 24 | 结石封堵器-螺旋型导丝 | 3Fr/4Fr/5Fr |
| 25 | 膀胱造瘘管-套装 | 各种规格 |
| 26 | 肾扩张器套装(配鞘) | 16Fr/18Fr/20Fr |
| 27 | 经皮肾穿刺套件 | 各种规格，包含扩张管、剥皮鞘、引流管、导引针G导丝（肾穿刺） |
| 28 | 扩张器/扩张鞘 | 各种规格 |
| 29 | 剥皮鞘 | 各种规格 |
| 30 | 经皮肾后造瘘管 | 各种规格 |
| 31 | 经皮肾穿刺针 | 可视针尖，18G/22G |
| 32 | 经皮肾导丝 | 0.035 |
| 33 | 可视后腹腔扩张器 | 500-800ml |
| 34 | 阴茎假体（3件套） | 各种规格 |
| 35 | 人工括约肌 | 各种规格 |
| 36 | **TVT-E吊带** | 各种规格 |
| 37 | 包皮切割缝合器 | 包皮切割一体成型，缝合钉自动脱落 |
| 38 | 包皮切割器（电） | 包皮切割一体成型，电切 |
| 39 | 膀胱镜注射针 | L：50-80cm |
| 40 | 连发钛夹 | 5mm，10mm，12mm |
| 41 | 一次性使用无菌导尿管-硅胶 | 双腔 直头型，成人用，各种规格 |
| 42 | 一次性使用无菌导尿管-硅胶 | 双腔 弯头型 透明 儿童/成人用，各种规格 |
| 43 | 一次性使用无菌导尿管-硅胶 | 三腔 直型圆头 透明 成人用，各种规格 |
| 44 | 一次性使用无菌导尿管-硅胶 | 三腔 直型圆头 透明 成人用 大气囊50ml以上各种规格 |
| 45 | 一次性使用无菌导尿管-乳胶 | 双腔，直型，各种规格 |
| 46 | 膀胱测压导管 | 直肠F6-F18 |
| 47 | 膀胱测压导管 | 膀胱F6-F12 |
| 48 | 经皮肾造瘘导管 | F14-F20 |
| 49 | 尿动力水泵灌注导管 | 各种规格 |
| 50 | 尿动力学三腔导管 | 各种规格 |
| 51 | 尿动力测压连接导管-单管 | 各种规格 |
| 52 | 尿动力测压套装 | 各种规格 |
| 53 | 阻尼导管 | 各种规格 |
| 54 | 压力传感器顶盖(UDS-94) | 各种规格 |
| 55 | 生物反馈阴道探头/阴道常规电极 | 各种规格 |
| 56 | 生物反馈直肠探头/直肠电极 | 各种规格 |
| 57 | 润滑止痛啫喱 | 1.5g:70mg |
| 58 | 一次性使用心电电极 | NPT专用 |
| 59 | 双J管/输尿管支架（普通）-小儿 | 小儿各种型号 |
| 60 | 包皮环切器-小儿 | 1.5-3.0 |
| 61 | 一次性使用无菌导尿管-硅胶-小儿 | 双腔 直头型 透明 儿童用，各种规格 |
| 62 | 前列腺球囊扩张导管 | 各种规格 |