项目要求

一、项目概述

本次项目为香港大学深圳医院的飞利浦多参数病人监护设备维修保养服务采购。服务商必须按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

二、项目内容

1.   项目内容：香港大学深圳医院的飞利浦多参数病人监护设备定期预防性保养、定期

2.   项目实施地点：香港大学深圳医院院内

3．  设备品牌：  飞利浦

4.   设备型号及数量：

监护仪设备：12台MX700、3台MP50；

高端监护模块：多参数模块15个、M3012A模块14个、肌松模块5个、EC10模块14套；BIS模块7个、单参数血氧模块4个、G5麻醉气体模块12个；

- 保养内容：

1）维保期为一年，维保期内，提供以上15台监护与71个高端模块安全与功能巡检4次；

2）维保期内，提供2_次预防性维护。提供无限次远程服务，远程应用支持；

3）维保期内，提供设备校准服务1次，此方案包含校准所需耗材与检测工具等相关费用；

4）享受监护设备特殊模块、探头，所有耗材及附件优惠采购价。

- 维修人工内容：

- 包含所有维修人工。

- 维修备件不包含，但对备件享有优惠折扣和免费安装。

- 若超过72小时仍未解决，需要提供备用设备以满足临床需求；

- 工程师队伍要求：由原厂培训的工程师队伍负责项目实施。

- 配件要求：所提供维修备件为制造厂商原厂配件。

- 服务要求：

（1）安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行

- 日常巡检：提供定期巡检计划（时间、工时、巡检内容等）,与医院协商安排具体巡检时间

- 确认各项技术指标及性能

- 提供巡检报告

（2）预防性保养套件：

- 预防性保养中需更换的损耗品由服务商提供。

（3）热线服务：

- 全国范围内开通免费热线电话，为用户快速诊断和技术支持服务。

（4）工时：

- 在合同期内工时费用由服务商支付，享受优先派工，节假日加班免费。

- 维修电话响应时间：2小时；现场响应时间：48小时；

（5）配件供应：

- 提供优惠备件价格。

配件采购经确认后安装工时费免收。