项目要求

一、项目概述

本次项目为香港大学深圳医院的GE欧美达麻醉机、监护仪设备保养维修服务采购。服务商必须按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

二、项目内容

1.   项目内容：香港大学深圳医院的GE欧美达麻醉机、监护仪设备全保（包含备件+人工+定期预防性保养服务）

2.   项目实施地点：香港大学深圳医院院内

3．  设备品牌：  美国通用电气公司（GE）

4.   设备型号及数量：

| 设备型号 | 数量 |
| --- | --- |
| Aestiva7100麻醉机 | 7台 |
| DO AVANCE麻醉机 | 3台 |
| DO AM监护仪 | 3台 |
| DO CAM监护仪 | 16台 |

设备类型详情请看下表

a)设备类型

| 序号 | 设备名称 | GE的系统编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aestiva7100麻醉机 | AMVR00195 |
| 2 | Aestiva7100麻醉机 | AMVR00196 |
| 3 | Aestiva7100麻醉机 | AMVR00197 |
| 4 | Aestiva7100麻醉机 | AMVR00198 |
| 5 | Aestiva7100麻醉机 | AMVR00199 |
| 6 | Aestiva7100麻醉机 | AMVR00200 |
| 7 | Aestiva7100麻醉机 | AMVR00201 |
| 8 | DO AVANCE麻醉机 | ANBR00441 |
| 9 | DO AVANCE麻醉机 | ANBR00442 |
| 10 | DO AVANCE麻醉机 | ANBR00443 |
| 11 | DO AM监护仪 | 6815736 |
| 12 | DO AM监护仪 | 6815746 |
| 13 | DO AM监护仪 | 6815751 |
| 14 | DO CAM监护仪 | 6754986 |
| 15 | DO CAM监护仪 | 6754985 |
| 16 | DO CAM监护仪 | 6754978 |
| 17 | DO CAM监护仪 | 6754979 |
| 18 | DO CAM监护仪 | 6754987 |
| 19 | DO CAM监护仪 | 6754989 |
| 20 | DO CAM监护仪 | 6754980 |
| 21 | DO CAM监护仪 | 6764926 |
| 22 | DO CAM监护仪 | 6764931 |
| 23 | DO CAM监护仪 | 6753746 |
| 24 | DO CAM监护仪 | 6764923 |
| 25 | DO CAM监护仪 | 6754998 |
| 26 | DO CAM监护仪 | 6754993 |
| 27 | DO CAM监护仪 | 6755017 |
| 28 | DO CAM监护仪 | 6753756 |
| 29 | DO CAM监护仪 | 6764929 |

b) 附加设备系统/服务:

| 序号 | 设备名称 | GE的系统编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DO E-CAIO麻醉气体模块 | 6824719 |
| 2 | DO E-CAIO麻醉气体模块 | 6826005 |
| 3 | DO E-CAIO麻醉气体模块 | 6810127 |
| 4 | DO E-PRESTN血液动力学模块 | 6800797 |
| 5 | DO E-PRESTN血液动力学模块 | 6795781 |
| 6 | DO E-PRESTN血液动力学模块 | 6795691 |
| 7 | DO E-NMT肌松监测模块 | 6714900 |
| 8 | DO E-NMT肌松监测模块 | 6736184 |
| 9 | DO E-NMT肌松监测模块 | 6749060 |
| 10 | DO E-NMT肌松监测模块 | 6736189 |
| 11 | DO E-NMT肌松监测模块 | 6805635 |
| 12 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834616 |
| 13 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834636 |
| 14 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834628 |
| 15 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834624 |
| 16 | E-PSM-OO-EN模块 | 6827593 |
| 17 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834637 |
| 18 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834615 |
| 19 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834642 |
| 20 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834625 |
| 21 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834641 |
| 22 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834626 |
| 23 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834640 |
| 24 | E-PSM-OO-EN模块 | 6634638 |
| 25 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834635 |
| 26 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834614 |
| 27 | E-PSM-OO-EN模块 | 6834617 |
| 28 | E-MINIC-00模块 | 6805638 |
| 29 | E-MINIC-00模块 | 6805632 |
| 30 | E-MINIC-00模块 | 6805636 |
| 31 | E-MINIC-00模块 | 6805657 |
| 32 | E-MINIC-00模块 | 6805655 |
| 33 | E-MINIC-00模块 | 6805633 |
| 34 | E-MINIC-00模块 | 6805631 |
| 35 | E-MINIC-00模块 | 6805629 |
| 36 | E-MINIC-00模块 | 6805653 |
| 37 | E-MINIC-00模块 | 6805635 |
| 38 | E-MINIC-00模块 | 6805640 |
| 39 | E-MINIC-00模块 | 6805642 |
| 40 | E-MINIC-00模块 | 6805637 |
| 41 | E-MINIC-00模块 | 6805647 |
| 42 | E-MINIC-00模块 | 6805634 |
| 43 | E-MINIC-00模块 | 6805598 |

- 保养内容：

  - 备件保修服务

a. 零备件更换：本合同服务范围内的机器在合同有效期内进行约定维修所发生的零备件、人工费和出差费等。

b.现场检修，在接到客户报修电话后派遣有资质的工程师前往维修有关设备。工程师最多不超过两个工作日到达现场。原厂认证合格的专业工程师或原厂培训的特约维修队伍将提供快速优质的现场服务。

c.维修所更换备件都是原厂全新备件。

  - 人工保修服务

保养内容：每年2次定期巡检、1次定期预防性保养维护和每年1次深度维护。保养耗材由服务商提供。（具体时间与麻醉科室协商后制定时间方案并以不影响麻醉科室工作为前提）

- 巡检保养维护:

该服务包括设备简单必要的设备巡检,了解机器使用情况，医生使用时情况和简易的机器清洁。并提供书面保养报告。

- 预防性保养维护:

该服务包括设备检查、维修、维护保养、调试校准等服务。不限现场服务次数. 计划性定期的维修服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的维修。此项定期维护服务间隔进行。

提供每年度4次(每三个月一次)定期校准和保养。并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。

- 深度维护

Aestiva7100深度维护内容：

| PM Check (Service Contract Customers Only) 保养检测项目 | Period周期 |
| --- | --- |
| 清洁 Ventilator Fan filter 清洁呼吸机散热风扇过滤网 | 6个月 |
| Electrical Safety 电气安全测试 | 6个月 |
| Preoperative Checks 操作前测试 | 6个月 |
| Auxiliary Equipment 辅助设备测试 | 6个月 |
| Flow Controls and link System 流量控制及级联系统检测 | 6个月 |
| Output Pressure Relief Valve 输出压力减压阀检测 | 6个月 |
| Cycle MOPV Valve机械性过压保护阀检测 | 6个月 |
| 校准过程 (Service Mode): |  |
| Zero Flow and Airway Sensors 流量传感器及气道压力传感器归零 | 12个月 |
| Adjust Drive Gas Regulator 校正驱动气体校准器 | 12个月 |
| Airway Sensor Span 气道压力传感器测量范围校正 | 12个月 |
| PEEP Valve Calibration PEEP阀校正 | 12个月 |
| Inspiratory Valve Calibration 吸气阀校正 | 12个月 |
| Pressure Sensitivity 压力灵敏度测试 | 12个月 |

DO AVANCE深度维护内容：

| PM Check (Service Contract Customers Only) 保养检测项目 | Period周期 |
| --- | --- |
| - AGSS维护 | 12个月 |
| - 呼吸系统 | 12个月 |
| - 风箱组件维护 | 12个月 |
| - 风箱组件测试 | 12个月 |
| - 氧浓度传感器校准 | 12个月 |
| - 流量传感器校准 | 12个月 |
| - Checkout程序： | 12个月 |
| 系统检查 | 12个月 |
| 背光测试 | 12个月 |
| 挥发罐背压测试 | 12个月 |
| 管道气源和备用气瓶测试 | 12个月 |
| 氧气供应报警测试 | 12个月 |
| 压力释放测试 | 12个月 |
| 快速充氧测试 | 12个月 |
| 报警测试 | 12个月 |
| 电源失败测试 | 12个月 |
| - 备用氧流量测试 | 12个月 |
| - 辅助氧流量测试 | 12个月 |
| - 负压吸引测试 | 12个月 |
| - 混合组件单向阀泄露测试 | 12个月 |
| - 混合组件归零（V3.0） | 12个月 |
| - 气体混合流量测试 | 12个月 |
| - 进入维修模式，作如下诊断 | 12个月 |
| 显示诊断 | 12个月 |
| MOPV过压阀测试 | 12个月 |
| 回路压力限制测试 | 12个月 |
| 调整驱动气体减压阀 | 12个月 |
| - 进入维修校准： | 12个月 |
| 用户校准 | 12个月 |
| 气动组件压力范围 | 12个月 |
| 吸气流量阀 | 12个月 |
| 吸气流量阀校零 | 12个月 |
| Bleed气阻 | 12个月 |
| 压力范围 | 12个月 |
| 气体传感器校零 | 12个月 |
| - 察看日志文件 | 12个月 |
| - 执行系统检验 | 12个月 |
| 低压漏气检查 | 12个月 |
| 快速检测 | 12个月 |
| 呼吸机检查 | 12个月 |
| 回路氧电池检查 | 12个月 |
| - 电气安全测试 | 12个月 |
| - 过滤网清洁和风扇检查 | 12个月 |

DO CAM\DO AM深度维护内容：

| PM Check (Service Contract Customers Only) 保养检测项目 | Period周期 |
| --- | --- |
| 机器整体外观检查 | 12个月 |
| 扩展框架检查 | 12个月 |
| 气体模块检查 | 12个月 |
| 具有NIBP测试的模块 | 12个月 |
| 整机测试 | 12个月 |
| 显示测试 | 12个月 |
| 键盘测试 | 12个月 |
| 5-模块框架，F-CU5(P)/8-模块框架，F-CU8测试 | 12个月 |
| 扩展框架测试，F-EXT4 | 12个月 |
| 血液动力学模块功能测试 | 12个月 |
| - ECG和RESP量度测试 | 12个月 |
| - 温度量度测试 | 12个月 |
| - 无创血压量度测试 | 12个月 |
| - SpO2量度测试 | 12个月 |
| - 无创血压量度测试 | 12个月 |
| BIS模块功能测试，E-BIS/M-BIS | 12个月 |
| - 有创血压量度测试 | 12个月 |
| - 有创血压量度测试 | 12个月 |
| 欧美达氧饱和度模块功能测试，M-OSAT | 12个月 |
| 存储模块功能测试，E-MEM/M-MEM | 12个月 |
| 记录器模块测试，E-REC/M-REC | 12个月 |
| 网络模块功能测试，B-NET和UPINET板，B-UPI4NET | 12个月 |
| 接口板/模块功能测试，B-INT/E-INT/M-INT | 12个月 |
| 设备接口解决方案功能测试，N-DISxxx | 12个月 |
| 备注： |  |
| 整体功能测试 | 12个月 |
| 4.维修日志reset | 12个月 |
| 5.电气安全检查 | 12个月 |
| 6.最终清洁 | 12个月 |

  - 依照原厂的国际标准执行保养，保证设备处于最佳运行状态。

开机保证为 不小于95_%，即每年停机不超过__13__个工作日(一年253个工作日)，超过一天顺延一天。凡不在维修范围之内的系统部件损坏而导致停机，不包括在此条款之内。

- 服务商资格要求:

- 在广东省内设有长期稳定的服务机构注册时间10年以上，企业注册资金最好大于500万以上。

- 具有（证明材料：工商部门颁发的“守合同重信用”证书）最好超过10年以上；

- 具有近五年以来相关厂家同类设备产品维护、保养、保修的项目经验（不含设备及备件销售）以合同复印件为准，原件备查；

- 服务工程师队伍要求：

具备5人以上的GE医疗设备客户服务资质证，认证内容包含本次项目所列设备型号。注：须同时提供以上人员近3个月以内，在本公司任职的外部证明材料，证明材料应为社会保险基金管理机构出具的《投保单》或《社会保险参保人员证明》（复印件加盖投标单位公章）。

- 备件要求：

GE原厂备件，维修所更换备件由GE出证明是原厂备件。

- 服务要求：

（1）安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行

- 制定检查计划

- 机械安全检查

- 电气安全检查

- 其它安全检查

- 记录并提供检查结果

（2）预防性保养：提供定期保养计划（时间、工时、保养内容等）,与医院协商安排具体保养时间

- 执行原厂国际标准的2次预防性保养

- 稳定性检测

- 执行QA，按照厂家标准进行调校

- 记录设备状况,提出存在问题和解决方案

- 提供保养报告

（3）预防性保养损耗品：

预防性保养中需更换的损耗品由服务商免费提供。

（4）升级：按照服务商建议及要求提供硬件和软件升级，升级为免费服务

记录升级程序

（5）热线服务：

- 全国范围内开通800及400免费热线电话，24小时×365天有工程师接听，为用户快速诊断和技术支持服务。

- 必要时提供远程诊断服务。

（6）工时：

- 在合同期内工时费用由服务商支付，享受优先派工，节假日加班免费。

维修响应时间2个小时内电话支持，48小时内到场，提供故障解决方案和PM后续建议（如必要的备件更换建议等）。