项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 脊柱专用手术器械 | 1批 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

| 器械名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 椎板咬骨钳1mm | 220*1.0*110° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳2mm | 220*2.0*110° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳3mm | 220*3.0*110° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳4mm | 220*4.0*110° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳1mm | 220*1.0*90° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳2mm | 220*2.0*90° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳3mm | 220*3.0*90° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 椎板咬骨钳4mm | 220*4.0*90° | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）1mm | 200*1.0 直头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）2mm | 200*2.0 直头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）3mm | 200*3.0 直头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）4mm | 200*4.0 直头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）1mm | 200*1.0 弯头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）2mm | 200*2.0 弯头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）3mm | 200*3.0 弯头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 髓核钳（枪式）4mm | 200*4.0 弯头 | 8 | 防螺栓（钉）脱落或无螺钉设计 |
| 颈椎S型拉钩 | 220*27mm | 3 |  |
| 颈椎S型拉钩 | 200*16mm(S型大号） | 3 |  |
| 颈椎S型拉钩 | 178*16mm（S型小号） | 3 |  |
| 颈椎拉钩 | 195*25*57mm大号 | 3 |  |
| 颈椎拉钩 | 175*25*50mm小号 | 3 |  |
| 椎板拉钩 | 板式/尖头60*23 | 3 |  |
| 椎板拉钩 | 板式/尖头80*32 | 3 |  |
| 椎板拉钩 | 200*23*82mm大号 | 5 |  |
| 椎板拉钩 | 200*23*82mm中号 | 5 |  |
| 椎板拉钩 | 190*20*70mm小号 | 5 |  |
| 椎板拉钩 | 柄式/带齿60*30 | 3 |  |
| 椎板拉钩 | 柄式/带齿80*40 | 3 |  |
| 神经根拉钩 | 90°、3mm | 4 |  |
| 神经根拉钩 | 90°、5mm | 4 |  |
| 神经根拉钩 | 90°、7mm | 4 |  |
| 寰椎剥离子 | 微 弯 | 3 |  |
| 圆头神经根剥离子 | 球头小号(“大直角”） | 8 |  |
| 无损弯吸引管 | 无损伤型 26cm 弯、侧孔、φ2.0 | 10 | 吸引头端必须是无损伤设计 |
| 无损弯吸引管 | 无损伤型 26cm 弯、侧孔、φ3.0 | 10 | 吸引头端必须是无损伤设计 |
| 无损弯吸引管 | 无损伤型 26cm 弯、侧孔、φ4.0 | 10 | 吸引头端必须是无损伤设计 |
| 椎板牵开器 | 钳式，单钩，锐，直角弯，50mm | 5 |  |
| 椎板牵开器 | 钳式，单钩，锐，直角弯，40mm | 5 |  |
| 椎板牵开器 | 钳式，单钩，锐，直角弯，60mm | 5 |  |