项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 铅衣 | 8 |
|  | 铅围脖 | 8 |
|  | 铅衣架 | 2 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

1、铅衣要求：铅当量：铅衣前至少0.5mmpb，后至少0.25mmpb。重量小于5.5kg。

2、尺码分布：铅衣S码分体 1件

铅衣M码连体 3件

铅衣M码分体 4件

3、铅围脖要求：铅当量至少0.5mmpb

4、铅衣架要求：承重好，稳固，至少可悬挂5-6件铅衣。