项目要求

一、项目概述

本次项目为香港大学深圳医院的TCI靶控输注泵设备维护保养服务采购。服务商必须按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

二、项目内容

1.   项目内容：香港大学深圳医院TCI靶控输注泵设备维护保养服务采购项目

预算金额：12000.00元

2.   项目实施地点：香港大学深圳医院院内

3．  设备品牌：  费森尤斯

4.   设备型号及数量： Injectomat TIVA Agilia RC2		20台，

Base primea	2台

- 服务内容：

- 每年4次日常巡检，并填写巡检报告。

- 依照原厂的国际标准执行1次预防性保养，保证设备处于最佳运行状态。

- 维修人工内容：

- 包含所有维修人工。

- 维修备件不包含，但对备件享有优惠折扣和免费安装。

- 若超过72小时仍未解决，需要提供备用设备以满足临床需求；

- 工程师队伍要求：由原厂培训的工程师队伍负责项目实施。

- 配件要求：所提供维修备件为制造厂商原厂配件。

- 服务要求：

（1）安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行

- 日常巡检：提供定期巡检计划（时间、工时、巡检内容等）,与医院协商安排具体巡检时间

- 确认各项技术指标及性能

- 提供巡检报告

（2）预防性保养套件：

- 预防性保养中需更换的损耗品由服务商提供。

（3）热线服务：

- 全国范围内开通免费热线电话，为用户快速诊断和技术支持服务。

（4）工时：

- 在合同期内工时费用由服务商支付，享受优先派工，节假日加班免费。

- 维修电话响应时间：2小时；现场响应时间：48小时；

（5）配件供应：

- 提供优惠备件价格。

- 配件采购经确认后安装工时费免收。