- 项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 基础手术器械 | 1批 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

二、具体技术要求

| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量（把） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯有齿卵圆钳 | 25cm | 82 |
| 2 | 弯止血钳 | 12.5cm | 114 |
| 3 | 直止血钳 | 14cm | 60 |
| 4 | 弯止血钳 | 16cm | 55 |
| 5 | 直止血钳 | 16cm | 30 |
| 6 | 弯止血钳 | 18cm | 30 |
| 7 | 持针钳（粗） | 16cm | 55 |
| 8 | 气管扩张钳 | 15cm | 30 |
| 9 | 直眼科剪 | 10cm | 30 |
| 10 | 弯眼科剪 | 10cm | 30 |
| 11 | 直小血管剪 | 12.cm | 30 |
| 12 | 眼科组织镊（有钩） | 10cm | 30 |
| 13 | 组织镊（有钩） | 12.5cm | 40 |
| 14 | 皮肤拉钩（二爪） | 16cm | 30 |
| 15 | 直圆剪刀 | 16cm | 30 |
| 16 | 直尖剪刀 | 16cm | 30 |
| 17 | 直圆剪刀 | 14cm | 40 |
| 18 | 直尖剪刀 | 14cm | 30 |
| 19 | 刀柄 | 7# | 35 |
| 20 | 窥阴器 | （长） | 30 |
| 21 | 直有齿卵圆钳 | 25cm | 30 |
| 22 | 药杯（不锈钢） | 小 | 35 |
| 23 | 宫颈钳（直双齿） | 25cm | 20 |
| 24 | 弯盘（不锈钢） | 大 | 9 |
| 25 | 无菌持物罐 | 64*150,有盖，中号 | 2 |
| 26 | 柯氏剪 | 220,弯 | 2 |
| 27 | 直眼科剪 | 12.5cm | 4 |
| 28 | 敷料镊 | 14cm | 10 |
| 29 | 敷料镊 | 12.5cm | 10 |
| 30 | 直止血钳 | 12.5cm | 10 |
| 31 | 弯止血钳 | 14cm | 15 |
| 32 | 药杯（不锈钢） | 大 | 10 |
| 33 | 弯盘（聚丙烯） | 300ml | 5 |
| 34 | 乳突牵开器 | 140mm，固定式3×4钩，钝 | 4 |
| 35 | 乳突牵开器 | 150×22mm，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 10 |
| 36 | 创口钩 | 240×85×42mm，圆柄，四爪，钝，深部 | 3 |
| 37 | 创口钩 | 240×85×54mm，圆柄，五爪，钝，深部 | 3 |
| 38 | 骨锤 | 220mm/270g | 3 |
| 39 | 骨锤 | 200mm/140g | 3 |
| 40 | 骨锉 | 250mm，单头 | 3 |
| 41 | 咬骨钳 | 220×4mm×20°，弯头，双关节 | 3 |
| 42 | 咬骨钳 | 220×5mm×38°，弯头，双关节 | 3 |
| 43 | 咬骨钳 | 180×3mm×20°，弯头，双关节 | 4 |
| 44 | 截骨刀 | 230×8mm 直，平刃，六角柄 | 4 |
| 45 | 截骨刀 | 230×10mm ，直，平刃，六角柄 | 4 |
| 46 | 骨膜剥离器 | 220×8mm，弯，平刃 | 4 |
| 47 | 骨膜剥离器 | 220×15mm，弯，平刃 | 3 |
| 48 | 骨膜剥离器 | 220×10mm，弯，平刃 | 8 |
| 49 | 钢丝结扎钳 | 150mm | 4 |
| 50 | 钢丝结扎钳 | 200mm | 3 |
| 51 | 精密器械装载框 | 465*345*90mm | 55 |
| 52 | 腔镜灭菌盒滤膜 | 重复使用，1000次 | 22 |