项目需求书

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液氮罐 | 4 | 接受进口 |

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。

1吊桶数≥10个

2可存放1/2cc麦管数（10/棒条）不少于3500个

3 可存放1/2cc麦管数（1层散装）不少于5000个

4 可存放1.2&2.0mL冻存管数量不少于1050个

▲5液氮总容量：≥45L，

▲6液氮挥发量低，静态挥发量≤0.4L/d,静态液氮存储时间：≥75天

7 宽口罐颈设计，易于取放样本，管径直径：≥125mm

8 盖子为密闭型

▲9 总高度≤675mm

10 外部直径≤510mm

▲11 吊桶高度≤280mm

12 吊桶直径≥70mm

13 轻型铝质罐体，空罐重量：≤20kg

14 加满液氮重量：≤55kg

▲15 五年真空保证

- 16.配置清单（单套）：

- 液氮罐1个

- 液氮测量尺1把

- 液氮罐专用小推车1辆