项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管抓钳 | 5 套 |
| 2 | 等离子电切工作手件 | 2 套 |
| 3 | 等离子电切线 | 4 套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管硬质抓钳 | 4 | 抓钳，用于抓取结石碎片，双动钳夹，4 Fr，硬性设计，长60cm |
| 2 | 输尿管硬质抓钳 | 1 | 抓钳，用于抓取结石碎片，双动钳夹，5Fr，硬性设计，长60cm |
| 3 | 等离子电切工作手件 | 2 | 可旋转连续灌流电切镜鞘，360°便携锁扣 |
| 5 | 等离子电切线 | 4 | 双极高频导线 |