项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 移液器 | 2套 |
|  | 外置活塞式移液器 | 4套 |
|  | 单道可调量程移液器 | 4套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

设备一：移液器

- ▲四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框

- ▲可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

- 卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损，单手可调，光滑轻便，适手性好

- ▲伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性

- ▲具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

- 采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

- 1ul-10ul 10种不同量程选择，全面满足不同使用要求

- ▲移液器必须包含以下量程：0.1-2.5ul,2-20ul,20-200ul,100-1000ul

设备二：外置活塞式移液器

- 可调量程移液器(1-20l)

- ▲不准确度：±2.0%；不精确度：0.8% (于体积20ul )

- 有量程锁定功能

- 用于处理粘稠液体或易挥犮液体

- 外置活塞式原理

- 配合特殊吸头，可减少实验室污染

- 符合人体工程学设计

- 可用紫外线或整支高温高压消毒

- 包2盒96个原装吸头

设备三：单道可调量程移液器

- 采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

- 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

- 由特性显著地有机聚合物材料制成，耐高温，耐酸碱，防霉变，耐受漂白剂，抗老化，抗紫外和耐磨损

- 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损

- ▲伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

- 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

- ▲独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

- 可调量程，全面满足不同使用需求

- 体积调节：仅需要旋转几圈，就可到达需要设定的量程

- 操作按钮：非常小的操作用力，颜色标示移液器量程，完美的人性化位置设计

- 脱卸按钮：非常小的操作用力，完美的人体化位置设计

- 量程范围须包含以下量程：2-20l、10-100l、20-200l、100-1000l