## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备用途
1 | 洗消间清洗消毒设备一批 | 1、适用于胃镜、肠镜、十二指肠镜、超声内镜、支气管镜等软式内镜的测漏、清洗、消毒、漂洗、末洗、干燥等；对不同品牌内镜有兼容性。 2、按照软式内镜洗消规范配备足够的槽位进行清洗、消毒、漂洗、超声等。 3.配干燥台、多功能背板，能进行水、气、消毒液灌流、自动配比加酶、酒精干燥、消毒液回收等。
2 | 细胞核型全自动分析系统 | 1.可用于不孕不育人群查因、胎儿超声异常查因、出生缺陷患者查因 2.具备全自动玻片扫描影像系统 3.具备染色体人工智能分析系统 4.具备异常细胞核型数据库 5.可供染色体分析使用的计算机系统
3 | 碳素床腰桥 | 1.透视型脊柱架，两块弧形板、底座均采用碳纤维板材。 2.可根据手术需求调节到需要的弧形角度，弧形板上记忆海绵垫或者凝胶高分子体位垫，可调节弧形板间距，满足成人，儿童使用。亦可拆卸更换弧形板体位垫。 3.底座适配于任意品牌手术床。
4 | 超声清洗机 | 1.适用于各类可超声处理器械的预处理； 2.具有自动化程序控制； 3.可视化，运行过程可实时显示。
5 | 一体化复用器械清洗工作站 | 1.具有清洁方便，耐腐蚀性； 2.自动/手动进排水功能； 3.适用于各类手术器械、管腔器械、精密器械等器械、器具的清洗。
6 | 鼻用动力系统 | 1.适用于外科手术中对人体骨组织或软组织的切除、磨削、刨削等操作处理。 2.转速:往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，满足不同手术的需要。
7 | 行为测听设备（视觉强化声场测试系统） | 1.适用于耳聋、耳鸣、耳闷以及对婴幼儿听力损失和助听效果评估引起的耳科疾患。 2.具备伪聋测试功能。
8 | 眼表综合分析仪 | 可用于泪膜破裂时间、泪液分泌、睑板腺分析、常见病辅助检查。
9 | 非接触式眼压计 | 1、可用于测量眼压、测量人工晶体； 2、测量范围:1-60mmHg
10 | 多功能床 | 1、用于重症监护的多功能电动病床，要求背部床板可透X光、具备CPR功能、称重及离床报警功能，配置万向车轮，方便转运； 2、配备防褥疮治疗床垫，足部床垫可随床体缩进及延长，床垫内部具有自动充气气囊，可根据患者体重分布不同自动调整充气量，气囊无需外接电源；
11 | 气囊式体外反搏装置 | 1.可促使肢体动脉的血液返流至主动脉，提高了主动脉舒张压，增加了冠状动脉和颈动脉的灌注压，能促使人体血液循环，增加心、脑、眼、内脏和肢体的供血，促使上述器官的侧枝和吻合枝开放，特别对于缺血器官减小缺血范围，增加细胞代谢功能，使相应器官功能获得改善。 2.治疗冠心病、心绞痛以及由于供血不好引起的各种疾病，比如脑动脉硬化、短暂性脑缺血发作（TIA）、脑血栓形成（动脉硬化性脑梗死）、脑梗死（包括腔隙性脑梗死）、椎-基底动脉供血不足（包括椎动脉型颈椎病）、眩晕综合症（脑源性和颈源性）、老年性痴呆、血管性痴呆、帕金森综合症（供血不足所致）、动脉硬化性血管闭塞、血栓闭塞性脉管炎。
12 | 便携式睡眠记录仪 | 1、适用于儿童、及成人睡眠呼吸暂停的诊断与治疗 2、导联数：≥14通道。可监测压力式气流、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位等监测 3、提供多导睡眠分析软件，具备呼吸事件、体位分析、睡眠/清醒分析等功能
13 | 导航系统（支气管CT影像处理软件） | 用于医院呼吸相关科室的支气管 CT 影像处理，通过CT图像自动生成支气管腔模型，可对病变部位进行标记，引导支气管镜到达指定的病变部位，为医生了解患者支气管和病变部位的结构位置关系提供参考，用于支气管镜检查/手术前的评估。
14 | 生化免疫分析系统（含前后处理） | 1.带前处理和后处理模块的流水线，前处理带倾倒式模块，可以直接连接分拣机，后处理带标本储存冰箱。 2.具备自动进样、离心、去盖、分类等功能。同时还具备样本血清拍照功能，可自动分析血清质量。 3.生化平台可提供包括但不限于：酶类、底物、电解质、特定蛋白、滥用药物、治疗药物监控；肿瘤标志物、甲状腺功能、激素、传染性疾病、骨代谢、心肌功能、贫血等。 4.免疫平台可以提供包括但不限于：肿瘤标志物、甲状腺功能、激素、传染性疾病、骨代谢、心肌功能、贫血等。
15 | 凝血分析系统（含前处理） | 1.带前处理离心模块，自动上样。 2.可提供包括但不限于：PT、APTT、TT、Fib、DDI、FDP、ATⅢ、抗Xa、8个因子活性、蛋白C、蛋白S、狼疮抗凝物、血管性血友病因子等。 3.凝血分析仪检测方法学包括但不限于：凝固法、发色底物法、免疫比浊法。 4.具备随时插入急诊标本的功能。
16 | 全自动蛋白电泳仪 | 可进行全血蛋白电泳，血清蛋白电泳，免疫固定电泳，尿蛋白电泳检测。