**附件1：项目要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 产地 | 项目要求 |
| 1 | XJCG2025-01 | 激光防护眼镜 | 1 | 批 |  32000  | 国产 | 1、配套激光设备Harmorry XL使用，570nm/540nm/650nm/420nm/2940nm波长激光防护眼镜，医生眼镜3个（用于防护420/540/570/650nm的眼镜2个、用于防护2940nm波长的眼镜1个），患者眼镜2个2、配套紫翠宝石激光治疗仪Accolade使用，755nm波长激光防护眼镜，医生眼镜2个，患者眼镜2个3、配套595nm脉冲染料激光，595nm波长激光防护眼镜，医生眼镜2个，患者眼镜2个 |
| 2 | XJCG2025-02 | 哈巴狗血管阻断钳 | 5 | 套 |  3800 | 国产 | 1、25mm弯头带齿：3个 2、25mm直头带齿：2个 |