香港大学深圳医院2024年

# 医用小型设备（检眼镜、检耳镜）招标文件

项目编号：GDYYXY2024004

香港大学深圳医院

二○二四年五月二十九日

特别警示条款

《深圳经济特区政府采购条例》

第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按照本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

《深圳经济特区政府采购条例实施细则》

第七十六条 供应商有下列行为之一的，由主管部门记入供应商诚信档案并作出以下处罚：

（一）违法行为属于采购条例第五十七条的（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五十万元以下的，处以采购金额千分之十的罚款，一年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在五十万元以上两百万元以下的，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在两百万以上五百万以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

（二）违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在一百万元以下，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在一百万以上两百万以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

第七十七条 供应商有下列行为之一的，属于情节严重，由市场监管部门依法吊销其营业执照，主管部门取消其参与本市政府采购的资格，并作出以下处罚：

（一）违法行为属于采购条例第五十七条的（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五百万元以上一千万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款；涉及的采购金额累计在一千万元以上两千万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在两千万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款；

（二）违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在两百万元以上五百万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在五百万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款。

第七十九条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

第八十一条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监 理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

# 第一章  招标采购邀请函

根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》和《深圳市卫生系统小额医疗设备采购管理办法》及招标采购的有关规定，我院拟对以下项目（详见附表）采用公开采购的方式，欢迎合资格的生产、销售企业投标：

## 一、招标采购医用小型设备名称：详见附件1《招标目录》。

## 二、采购方式：公开采购——坚持质量优先、价格合理的原则，综合考虑价格、商务、技术水平、服务、业绩以及经营信誉等因素，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一条件。

- 招标采购周期： 18个月。

## 四、招标文件获取办法：登录香港大学深圳医院网站（http://www.hku-szh.org）点击首页顶端“公告”窗口，进入界面后选择下载。

## 五、报名及提交资料时间：2024年5月30日-2024年6月5日期间。只有报名并通过资料审核的供应商才能参加现场投标。

报名资料包括投标产品汇总表和电子版投标文件各1份（纸质版加盖单位公章扫描件，格式和具体要求详见“第三章 投标文件格式要求”），逾期不予受理。

注意：电子版表格为“投标产品汇总表”（excel格式），该表格必须以邮件形式发送至mmp@hku-szh.org，邮件主题须填写供应商全称（例：XXXXXX公司投标产品汇总表）。若主题内容填写不按要求，我院将视其为垃圾邮件不予认可。

## 六、开标时间和地点：

具体开标时间:2024年6月7日14:00（投标资料需提前半小时提交）

开标地点：香港大学深圳医院后勤服务楼215会议室

开标现场必须提供投标文件一正四副（投标书应标明正本、副本，一旦副本内容与正本内容相冲突时，以正本为准）密封加盖公章提交，同时提供电子文档，具体要求详见“第三章 投标文件格式要求”）。

注:以上所有投标文件均须密封加盖公章并在规定时间内提交，否则将被拒收或作投标无效处理。谈判应答文件一旦送达采购方，采购单位有权保留所有文件不予退还。

## 七、供应商资格和投标要求（未达到以下要求，则资料审核不通过）：

1、必须满足招标文件“第二章 投标须知”“二 投标要求”的相关条款。

2、供应商所提交的投标文件必须严格按照招标文件和“第三章 投标文件格式要求”的要求提供。

3、信誉：财务状况、银行资信、履约能力等信誉良好。

4、供货时间：具有履行合同必须具备的供应保障能力，应当具备签约后15日内满足医院临床使用需求的配送能力。不论配送规模大小，供应商均应保证及时配送，货源充足，保证能及时供货。

5、产品标准：供应商提供的医用小型设备产品必须符合国家承认的相应标准。

## 八、经办机构：香港大学深圳医院。

## 九、香港大学深圳医院网站发布的公告作为本招标文件的补充及说明，具有同等法律效力。请供应商密切留意本网站最新公告、通知，所有在本网站发布的公告、通知均视为有效送达。若本招标文件、补充及说明、本院网站最新公告、通知等文件之间有冲突或不符之处时，以发布时间在后者为准。

联系人：陈小姐86913333-8102   林小姐86913333-8827

邮  箱：mmp@hku-szh.org

网  址：“香港大学深圳医院网站” （http://www.hku-szh.org）

香港大学深圳医院

2024年5月29日

# 第二章  投标须知

## 一、总则

### （一）定义

#### 1、香港大学深圳医院网站：是香港大学深圳医院建立的医用小型设备采购信息公开发布平台。

网址：http://www.hku-szh.org

#### 2、招标原则：公开采购—坚持质量优先、价格合理的原则，综合考虑价格、商务、技术水平、服务、业绩以及经营信誉等因素，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一条件。

#### 3、采购人：指香港大学深圳医院。

#### 4、供应商：指参加香港大学深圳医院医用采购活动的医用小型设备生产企业或经营企业。

#### 5、中标供应商：指在香港大学深圳医院医用小型设备采购活动中，通过公开采购，最终形成的医用小型设备生产企业或经营企业。

#### 6、招标目录：指根据临床需求，制定并公布的《香港大学深圳医院2024年医用小型设备招标目录》（详见附件1 招标目录）。

#### 7、中标目录：指通过公开采购，最终形成的中标目录。

### （二）组织实施

香港大学深圳医院采购部负责香港大学深圳医院医用小型设备采购工作，香港大学深圳医院审计部门负责对医用小型设备采购过程进行监督和管理。

### （三）适用范围

本须知适用于参加香港大学深圳医院医用小型设备采购的采购人、医用小型设备的生产或经营企业及其他各方当事人。

### （四）招标目录

招标目录内容包括：招标序号、设备名称、规格要求、单位、备注等信息（详见附件1招标目录）。

## 二、投标要求

### （一）供应商应具备的条件

医用小型设备的生产企业、经营企业都可以参与投标。

同一品牌型号在一次招标中只能出现一次。若同一品牌型号在一次招标中出现两次或两次以上，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定处理。

### （二）供应商报名条件：

#### 1、具有独立法定代表人资格；（提供证照扫描件或复印件加盖公章）

#### 2、若供应商为所提供产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产许可证》，且生产范围包含该产品；若供应商为所提供产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营许可证（备案凭证）》，且经营范围包含该产品（提供证件复印件加盖公章）。

#### 3、供应商必须提供所提供产品的《中华人民共和国医疗器械注册（备案）证》的复印件加盖公章（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所提供产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）。

#### 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及不同供应商授权代表人在同一单位缴纳社会保险的，不得参加本项目采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”查询的《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖供应商公章；提供项目授权代表人社保缴纳证明）。

#### 5、香港大学深圳医院有权对中标供应商就本项目资质条款要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与香港大学深圳医院采购活动的风险。

### （三）投标材料的要求

#### 1、使用语言

投标企业所提交的所有文件材料及来往函电均使用中文（外文资料必须提供相应的中文翻译文本）。

#### 2、投标材料

（1）供应商报名材料：详见“第三章 投标文件格式要求”。

（2）供应商开标现场时需提交的材料：详见“第三章 投标文件格式要求”。

（3）投标材料其他要求：

①供应商提供的资料中有关证书、资质等材料的取得时间需在发布招标公告之前，投标资料递交后，不得修改和撤回。

②供应商提供的资料必须完整、准确、真实、合法。

③投标资料统一使用A4纸张左侧装订。

④供应商的投标材料应逐页加盖公章鲜章，投标专用章、业务章等均无效。

⑤供应商必须按本招标文件的要求及规定格式提供文件材料。

⑥报名、投标和投标材料必须由被授权人递交。

⑦凡供应商及产品资质证明材料（《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产批件》、《进口医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册证》）等在国家药品监督管理局数据库中不能查询或不相符的，需提供原件核查。

## 三、投标和报价

### （一）投标

投标供应商需按规定的时间和方式，提交投标文件。

- 报价

- 第一次报价：开标时，投标供应商在“投标文件”正本→“投标产品汇总表”中提交第一次报价。

- 开标现场再次报价，投标供应商在开标现场提交第二次报价，并由投标代表人签字确认。若投标供应商最后中标，则该最终报价为中标价格，不允许弃标。否则取消该供应商所有产品的入围资格。

#### 3、报价使用货币及单位：人民币（元），报价保留到小数点后2位（即0.01），如超出小数点后2位，则四舍五入。

#### 4、中标价格为最终结算价格（供应商报价应包括标的、相关附件、配套设施、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、安装调试、资料、质保期等的全部费用），采购人不再支付其它任何费用。

★供应商必须保证所投产品报价为深圳地区最低成交价！若最终报价高于最高限价（单价），则此投标报价无效。

## 四、评审和中标

### （一）评审组织

#### 1、根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》和《深圳市卫生系统小额医疗设备采购管理办法》及招标采购的有关规定组成评审委员会，实行全封闭评标。

#### 2、评审委员会应客观公正地提出评审意见，承担相应责任，并不得参加与本人有利害关系的供应商的评审工作。

#### 3、采购部工作人员不参加评标及评审。

### （二）综合评审

#### 1、评标流程如下：

通过资料审核的供应商代表依次进入评标室，介绍供应商及产品情况，进行第二次报价并接受评委提问。评审委员会根据报价、投标文件等情况与供应商代表进行谈判并综合评价，对所有供应商进行认真的评审。根据供应商能符合招标文件要求并且能圆满地履行合同、对采购人最为有利的原则，评委进行综合评审并确定中标供应商。

#### 2、评审委员会对通过报名的供应商和产品进行综合评审。主要对投标医用小型设备的产品性能、质量类型、临床反映、价格因素、生产规模、市场信誉等相关指标，实行百分制评标（评分标准详见附件2）。其中的价格分30分，服务能力10分，技术部分55分，其他5分。按照最终得分由高到低排序，依次确定为第一、第二、第三预中标供应商。原则上第一预中标供应商即为中标供应商，第二、第三预中标供应商（若有）则作为备选供应商。

### （三）中标结果公示

由采购部通过香港大学深圳医院网站公示中标结果。公示期内，接受各方申诉。

## 五、采购及配送

### （一）签订合同

#### 1、中标结果产生后，中标供应商必须在规定的时间内与香港大学深圳医院签订医用小型设备购销合同，成为合同供货商。中标供应商拒绝在规定时间内按照招、投标文件签订购销合同的，视为放弃中标权利。采购人可按评标结果顺次另行确定中标供应商。

#### 2、中标供应商需提供长期优质服务，经采购方按照院内相关流程履约考评为优良后，在服务资质、服务内容和合同金额等都不变的情况下，可续签下一期合同（总合同期不超过三年）。

### （二）配送

#### 1、设备科根据临床需求，向供货商下达医用小型设备供货订单。

#### 2、供货商必须满足医院医用小型设备的需求，不论供货规模均保证直接配送，并对所供应的医用小型设备质量负责。

3、中标供应商须负责直接配送，且中标供应商在招标采购周期内不允许改变配送关系。否则，我院有权其视为放弃中标权利。采购人可按评标结果顺次另行确定中标供应商。

### （三）货款结算

由香港大学深圳医院与供货商直接结算，在医用小型设备配送到位并通过验收后三个月内结清配送医用小型设备款项。

## 六、监督管理

### （一）采购人的责任

#### 1、按照医用小型设备采购、使用、管理有关规定，验收、储存、使用中标医用小型设备。

#### 2、按照招标文件、合同及相关规定，及时下达医用小型设备供货订单，与供货商结算医用小型设备款。

### （二）中标供应商的责任

#### 1、中标供应商应具有履行合同和供应保障能力。具有保证医用小型设备质量的管理制度，管理体系完善、经营行为规范。

#### 2、应按照公布的中标医用小型设备目录上注明的产品信息和质量及时供货，所提供的医用小型设备必须是合格的医用小型设备。

#### 3、保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量与投标文件内所投产品描述一致。

#### 4、接到医院的供货通知后，保证第一时间组织备货和配送，最迟必须在24小时内响应，保证及时将医用小型设备配送到位，以满足医院的使用需要。

#### 5、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证或备案凭证、营业执照（正副本）等到期前，应将变更后的最新有效证明文件报送到香港大学深圳医院。超过有效期未报送的，停止中标医用小型设备的供货资格。

#### 6、供应商名称、医用小型设备价格等信息变更后，需在10个工作日内到香港大学深圳医院办理备案手续。逾期未办理备案的，停止中标医用小型设备的供货资格。

#### 7、若中标产品有断货或停货等特殊情况时，保证提前5个工作日通知医院，并出示加盖公章的停货书面说明。

#### 8、在实际使用过程中如因产品原因出现异常情况，保证及时请厂家或专家到医院协助解决异常情况，一切费用由中标单位负责。

#### 9、新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，保证无条件提供货源。

#### 10、对于已确认的中标品种，中标供应商在采购周期内一律不得弃标，弃标的列入不良行为记录，并进行相应处理。

#### 11、若中标供应商在采购周期内存在违反合同、招投标文件的行为，且经医院核查属实，则医院有权根据合同、招投标文件的相关规定，取消其供货资格并起用备选供应商。

#### 12、中标产品的生产厂家要求近两年内无生产假劣医用小型设备及其他违法违规行为，经营企业近两年内在经营活动中无严重违法违规记录，信誉良好。

#### 13、法律法规规定的其他条件。

### （三）供应商的违约违规行为及处理

供应商有下列行为之一的，由相关监督管理部门会同采购部进行查处。视情节轻重给予挂网警告，列入“不良记录名单”、将违法违规供应商和法人名单及违法违规情况向社会公布、取消供应商该品规、直至所有品规本次中标资格，该供应商3年内不得参与香港大学深圳医院医用小型设备采购，涉嫌行政违法的，提请行政主管部门予以查处。

（1）在采购活动中提供虚假证明文件的；

（2）中标后，拒不签订购销合同的；

（3）不供货、不足量供货、不及时供货的，经核实，确因供应商原因造成的；

（4）提供不合格或不符合有效期规定的医用小型设备，经核实，确因供应商原因造成的；

（5）其他违约违规行为。

### （四）中标供应商的违约责任（供应商中标后需无条件接受以下内容）

#### 1、逾期供货的，每逾期一日需支付相当于货款0.05%的违约金；逾期达到三天的，采购人有权拒绝接受交货；合同期内，逾期交货三次或以上的，构成根本违约。供应商构成根本违约的，采购人可以单方面解除双方的合作合同，并有权要求供应商按照采购金额（含发出采购单但未交货部分）的20%支付违约金。供应商应承担的违约金，采购人可以直接从应付货款中予以扣除。

#### 2、所交货物质量不合格的，采购人有权拒绝收货，并有权要求供应商退换货，且因此导致逾期交付的，按本条第1款的约定承担违约责任。

#### 3、合同期内，同一货物的同一故障发生二次（含）以上，视为质量严重不合格，甲方有权单方解除本合同， 并有权要求乙方支付该次采购货物货值5%的违约金。供应商交货连续三个批次或累计五个批次出现质量不符的，或以假充真、以次充好、掺杂使假的，不论数量多少，价值大小，均构成根本违约。甲方有权单方解除本合同， 并有权要求乙方支付该次采购货物货值20%的违约金。

#### 4、当供应商提供的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证或备案凭证、营业执照（正副本）等医用小型设备生产、销售企业所必须的资格等资质文件中任一项失效或效力中止的，采购人有权立即解除本合同；供应商明知己方不具备相应的资质/资格，未立即书面通知采购人，而继续向采购人交货，导致采购人被行政处罚时，供应商除无权取得基于该合同已供货之货款外，采购人因此遭受的经济损失由中标供应商承担，并有权加收供应商行政罚款20%的违约金。

#### 5、合同期内，原则上不允许涨价。如有涨价的，中标供应商应提前20个工作日向医院出具加盖公章的涨价原因说明及“深圳地区最低成交价”证明资料（以中标通知书或合同复印件为准），经医院审核同意后，方可执行；若医院认为涨价原因不合理，则医院有权向备选供应商购买。

#### 6、供应商违反“最低成交价”报告备案承诺，不如实或不及时报备相关货物深圳地区最低成交价的，一经查证属实，供应商除须退回全部差价外，并向采购人支付差价10倍的违约金，但该违约金不超过合同期内交易总额的20%。

#### 7、合同期内，如果供应商在接到甲采购人通知（催促）后（包括但不限于电话、电邮等）仍未及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方提供维修服务，由此产生的费用由供应商支付，或由采购人支付后直接在应付未付合同价款中予以扣除。

#### 8、供应商交付货物（含配件）侵犯第三方知识产权的，导致采购人遭受第三方索赔，采购人因此遭受的损失由乙方承担，采购人为维护自身合法权益而支出的包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、担保费等费用，均由供应商承担。

#### 9、其它招标文件所规定的违约责任。

## 七、其他

### （一）本方案未尽事宜，由采购部负责研究、决定、处理。本实施方案由采购部负责解释。

### （二）香港大学深圳医院医用小型设备采购活动所有公告、信息通过香港大学深圳医院网站（http://www.hku-szh.org）发布。

# 第三章 投标文件格式要求

## 1、每个投标产品的材料按“投标文件目录”所列顺序装订，并在每个投标产品材料的右上角编上招标目录序号、设备名称、型号（必须与《投标产品汇总表,打印版》一致，如有多种型号可备注为“1、xxx设备；型号1”；“1、xxx设备，型号2”（可手写）

## 2、所有纸质投标文件材料按目录顺序左侧装订成册,所有材料均使用A4纸张（可双面打印），要求每页加盖单位公章（红章）。

## 3、供应商如提交虚假资料、投标文件不齐全或有误的，由供应商自行承担责任。

## 格式1：封面（投标文件用）

香港大学深圳医院2024年小型

医用小型设备(检眼镜、检耳镜)采购项目

（采购编号：GDYYXY2024004）

投标文件

供应商名称：

## 格式2：投标文件目录

投标文件目录

报名时须发投标产品汇总表(excel格式）至mmp@hku-szh.org

| 装订顺序 | 材料名称（供应商必须具有深圳本地现场配送货能力，投标文件必须按此目录装订） |  | 材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标文件封面 |  | 原件 |
| - 2 | - 投标文件目录 |  | 原件 |
| - 3 | - 投标产品汇总表 |  | 清晰复印件 |
| - 4 | - 法定代表人证明书 |  |  |
| - 5 | - 法定代表人授权书 |  | 原件 |
| - 6 | - 投标承诺函 |  | 原件 |
| - 7 | - 供货承诺函 |  | 原件 |
| - 8 | - 采购违法行为风险知悉确认书 |  | 原件 |
| - 9 | - 服务能力证明资料 - 9.1 服务方案 - 9.2深圳市内使用证明 |  | 清晰复印件 |
| 10 | 供应商资格证明文件 | 供应商营业执照 | 清晰复印件 |
| 11 |  | 供应商医疗器械经营许可证 | 清晰复印件 |
| 12 |  | 生产企业医疗器械生产企业许可证 | 清晰复印件 |
| 13 |  | - 所投产品响应规格要求的证明资料 - 13.1包括生产企业的产品说明书、彩页、我国政府机构出具的产品检验核准证件、生产企业或供应商书面盖章承诺说明等） - 13.2企业质量管理体系认证(ISO9001/13485等) 系列(如有) - 13.3投标产品的国际认证证书及有效中文翻译件系列(如有)（CE/FDA/JPAL等） | 清晰复印件 |
| 14 |  | - 所有投标产品的《医疗器械注册证》或备案凭证（过期的后须附受理通知书）；无需注册证的必须提供相关证明 | 清晰复印件 |
| 15 |  | - 企业信用信息公示报告 | 清晰复印件 |
| 16 |  | 其他证明文件 | 清晰复印件 |
| 开标现场须回答专家提问，提交第二次报价并展示样品（如有），样品须与实际供货产品完全一致 |  |  |  |
| 备注： - 1、每个投标产品的材料按“投标文件目录”所列顺序装订，并在每个投标产品材料的右上角编上招标目录序号、设备名称、型号（必须与《投标产品汇总表,打印版》一致，如有多种型号可备注为“1、xxx设备；型号1”；“1、xxx设备，型号2”（可手写） 2、 所有纸质投标文件材料按目录顺序左侧装订成册,所有材料均使用A4纸张打印，要求每页加盖投标供应商的单位公章（红章）。 3、供应商提交的投标文件如不齐全或错误，由供应商自行承担责任。 |  |  |  |

## 格式3：投标产品汇总表（打印版）

## 具体详见“招标公告”附件“投标产品汇总表”（打印版，excel格式）

## 说明：

## 1、所有投标产品须写在一个excel表格里，且不能合并单元格。《投标产品汇总表》发送至邮箱mmp@hku-szh.org。“纸质投标文件”中必须使用《投标产品汇总表》进行打印。

## 2、填写注意事项：①招标目录序号、设备名称详见“附件1招标目录”，不得随意修改；②产品注册名称必须与医疗器械注册证或备案凭证上的注册名称一致。

## 3、每个投标产品的材料按“投标文件目录”所列顺序装订，并在每个投标产品材料的右上角编上招标目录序号、设备名称、型号（必须与《投标产品汇总表,打印版》一致，如有多种型号可备注为“1、xxx设备；型号1”；“1、xxx设备，型号2”(可手写)

## 4、以上信息全部为必填项，没有则填“无”。 该表格信息如有错误，责任自负。

## 5、表格中填写的邮箱地址必须正确，招标时间通知及相关信息将通过电子邮件进行通知。

## 6、投标产品汇总表（邮箱发送版）中提交邮箱地址必须填写正确，招标邀请函及相关信息将通过上述邮箱进行通知。请供应商密切留意邮箱，所有通知均视为有效送达。

## 格式4：法定代表人证明书

香港大学深圳医院2024年医用小型设备(检眼镜、检耳镜)采购项目

（采购编号：GDYYXY2024004）

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：           （盖章）

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

*附：法定代表人身份证复印件（正反面）

注：1、本证明书应为原件。

2、证明书内容不得擅自修改，并加盖供应商公章。

## 格式5：法定代表人授权书

香港大学深圳医院2024年医用小型设备(检眼镜、检耳镜)采购项目

（采购编号：GDYYXY2024004）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                                      （公司地址）的_____________________________（公司名称）的                 （法定代表人姓名）代表本公司授权             （被授权人姓名、身份证号码）为本公司的唯一合法代理人，就本公司投标的医用小型设备（详见投标产品汇总表）在香港大学深圳医院2024年医用小型设备采购中进行投标。并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括报名、提交投标文件和产品投标资质材料，确认投标相关信息，投标产品报价，签订医用小型设备购销合同，执行和完成招标采购周期内的供应及售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

授权期限为：2024年     月起至本次招标采购周期结束。授权期限内无特殊情况不得变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人签字和盖章

联系电话

授权单位名称和盖章

被授权人签字或盖章

联系电话

*附1：被授权人身份证复印件粘贴参考（正反面）

*附2：被授权人最近一个月的社保证明资料粘贴参考（需显示缴纳单位名称与个人姓名）

注：1、本授权书应为原件。

2、授权书内容不得擅自修改，并加盖供应商公章。

## 格式6：项目承诺函

香港大学深圳医院2024年医用小型设备(检眼镜、检耳镜)采购项目

（采购编号：GDYYXY2024004）

项目承诺函

致：香港大学深圳医院

我单位深知本项目对贵单位的重要性和紧迫性，亦了解贵单位对廉政建设的相关要求，现我单位承诺如下：

- 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 我单位本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

- 参与本项目采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 我单位参与该项目采购活动，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

- 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本单位在采购活动中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我单位在采购活动中所作的全部承诺履行。

- 我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

- 我单位已认真核实了应答响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对应答响应文件中全部资料的真实性负责，如被证实我单位的应答响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

- 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

- 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

- 符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至谈判应答截止时间，本公司及法定代表人未有在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）、深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台（www.szzfcg.cn）和“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等5个官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。

- 杜绝商业贿赂承诺：

在本项目采购活动周期内，我单位不会有任何违法违规行为，包括但不限于：

（1）提供回扣或其他商业贿赂行为；

（2）以向贵院或者相关专家行贿的手段牟取成交；

（3）其他违反法律法规的行为。

如我单位实施了上述行为，我单位愿意承担因此带来的一切法律后果，包括取消中标资格，不允许参加香港大学深圳医院其他医用品、耗材采购项目，涉及犯罪的移交有关司法部门等。

十一、共建共赢承诺

我方已了解香港大学深圳医院一直秉承“以病人为中心”的服务理念，旨为病人提供最优质的医疗。贵院致力于推广医院的价值观“卓越、创新、信任、关爱”，也包括我们供应商、外包商。为此，我方切实承诺，与贵院共建共赢：

- 提供合格的产品；

- 提供优质的服务；

- 促进产品的更新换代，不断追求卓越；

- 关爱在医院服务的所有外包员工；

- 与医院保持良好沟通。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

日期：       年      月     日

注：1、本承诺函应为原件。

## 2、承诺函内容不得擅自修改，并加盖供应商公章。
格式7：供货承诺函

香港大学深圳医院2024年医用小型设备(检眼镜、检耳镜)采购项目

（采购编号：GDYYXY2024004）

供货承诺函

致：香港大学深圳医院

我单位                               （供应商全称，盖章）是合法注册的医用小型设备生产/经营企业。若我单位所投产品获得中标资格，我单位承诺：

1、我单位承诺设备免费保修期为      月。在保修期内出现质量问题免费保修、保退、保换，不收取任何费用。

2、我单位保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量、中文标识与投标文件及投标现场提供的样品标准和描述完全一致。否则，贵院有权单方面拒绝收货。

3、接到贵院供货通知时，我单位保证第一时间安排送货，最迟必须在24小时内响应。若因供货不及时而影响工作，贵院有权单方面取消我单位供货资格及以后投标资格。

4、若中标产品有断货或停货等特殊情况时，我单位保证提前5个工作日通知贵院，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，贵院有权向其他供货商购买同类产品，直到我单位能继续供货为止。

5、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证或备案凭证、营业执照（正副本）等到期前，我单位保证将变更后的最新有效证明文件报送到贵院。超过有效期未报送的，贵院有权停止中标医用小型设备的供货资格。

6、供应商名称、医用小型设备价格等信息变更后，我单位需在10个工作日内到贵院办理备案手续。逾期未办理备案的，停止中标医用小型设备的供货资格。

7、在实际使用过程中如因产品原因出现异常情况，我单位保证及时请厂家或专家到贵院协助解决异常情况，一切费用由我单位负责。

8、我单位保证在供货中对因运输破损等原因无法使用的产品无条件退换。如有违约，自愿接受贵院处罚，并支付货款10倍的违约金。

本承诺期限为：自本承诺函签订日起至本次招标采购周期结束。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

被授权人（签字）：

日期：        年      月      日

注：1、本承诺书应为原件。

2、本承诺书内容不得擅自修改，并加盖供应商公章。

## 格式8：采购违法行为风险知悉确认书

香港大学深圳医院2024年医用小型设备(检眼镜、检耳镜)采购项目

（采购编号：GDYYXY2024004）

采购违法行为风险知悉确认书

本公司（单位）已充分知悉以下情形为参与采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与贵院采购活动。

一、本公司（单位）已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加项目采购活动的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在编制的谈判文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司（单位）已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）参加本项目供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同报名供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同报名供应商的谈判文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同报名供应商的谈判文件或部分谈判文件相互混装。

（五）不同报名供应商的谈判文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项采购活动的。

（七）不同供应商的报价呈规律性差异。

（八）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司（单位）已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的资料，供应商应审慎核查，确保谈判文件的真实性。如主管部门查实谈判文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司（单位）员工提供，均不影响

主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与本项目采购活动的行为，加强对谈判文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传谈判文件等行为违反政府采购法律法规或采购文件要求的，供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司（单位）已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若参与供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以

一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请供应商抄写并确认：“本公司（单位）已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

法定代表人/项目授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：      年    月    日

注：1、本确认书应为原件。

2、本确认书内容不得擅自修改，并加盖供应商公章。

## 格式9：服务能力证明资料（格式自拟）

## 9.1服务方案：服务能力包括配送服务、伴随服务和退换货服务，可具体阐述供货时间、免费质保期、网点数量、人数、构成供应方案措施、应急供货和退货等。

## 9.2供应商需提供深圳市内三甲医院使用证明（使用证明仅限含投标产品规格型号、价格的发票、合同、中标通知）

供应商资格证明文件：

特别提示：供应商须按采购公告 “供应商资格要求”提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作无效处理。

格式10：供应商企业营业执照系列

## 格式11： 供应商、各级授权企业医疗器械经营许可证系列

## （若投标产品不属于医疗器械或消毒产品，则无需提供本项材料）（报名时必须提供供应商的医疗器械经营许可证/生产企业许可证的原件及复印件）

## 格式12：生产企业许可证和营业执照系列

## 格式13：所投产品响应规格要求的证明资料

## 13.1包括生产企业的产品说明书、彩页、我国政府机构出具的产品检验核准证件、生产企业或供应商书面盖章承诺说明等）

## 13.2投标产品的国际认证证书（CE/FDA/JPAL）系列（如有）

通过美国FDA认证或欧盟CE或日本JPAL等国家认证的报名产品，须提供认证机构出具的相关认证证书复印件及海关出口货物报关单。

## 13.3企业质量管理体系认证（ISO9001、ISO13485）系列（如有）

供应商或所投产品生产厂家通过国际认证或国家认证（通过ISO9001、ISO13485等医疗器械质量体系认证）证书的复印件

## 格式14：所投产品的《医疗器械注册证》或备案凭证、注册登记表、附页和备案信息表

## （若投标产品不属于医疗器械，则无需提供本项材料）注意：必须提供注册登记表、附页和备案信息表；若注册登记表、附页和备案信息表中明确了规格型号，所投产品必须在其范围内，并将所投产品的规格型号标记出来；注册证过期的须后附受理通知书。

## 格式15：企业信用信息公示报告

## 格式16、其他证明文件

2024年医用小型设备(检眼镜、检耳镜)采购招标目录

说明：

①本项目不接受联合体投标，接受进口产品参与投标，投标供应商可对任何一个产品进行投标，也可以对全部产品进行投标。

②必须提供证明资料来证明所投产品响应规格要求的真实性；否则评审委员会有权认定为不合格响应。

③证明资料包括生产企业的产品说明书、彩页、我国政府机构出具的产品检验核准证件、生产企业或供应商书面盖章承诺说明等。

最高限价（单价）要求：

- 所投产品的投标单价不得高于最高限价1500元/台（套），否则此投标报价无效。

- 所投产品的投标单价不得高于该产品在深圳地区的最低成交价。须在投标文件中附所投产品深圳市三甲医院使用证明的复印件, 使用证明仅限含投标产品规格型号、价格的发票、合同、中标通知书；未提供的评审委员会有权认定为不合格响应。

- 如同一产品有高中低档、或不同规格型号、材质请按分别报价，报价单内提供的规格型号方可签入采购合同。

- 带◆产品必须带样品，若有多个规格型号请选择带其中一个规格的样品。

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 带样品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检眼镜 | 1、照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、中心网络、无赤片； 2、具备屈光度补偿功能 3、补偿滤光镜：偏振滤光片，无赤滤光片，无滤光片 4、电源：直流充电器/干电池 5、多个规格请分别列明报价 | 台 | ◆ |
| 2 | 检耳镜 | 1、光照方式：光导纤维照明； 2、放大倍率：3X； 3、配有多个不同孔径的窥耳器； 4、电源：直流充电器/干电池 5、多个规格请分别列明报价 | 台 | ◆ |

第四章 谈判须知

- 资格性审查表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 是否符合采购文件规定的资质条件 |
|  | 是否存在因违法行为而被禁止参加本市政府采购活动的情形 |
|  | 不同供应商的单位负责人是否为同一人 |
|  | 不同供应商之间是否存在直接控股、管理关系 |
|  | 不同供应商授权代表人在同一单位缴纳社会保险的 |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，是否参加了该采购项目的其他采购活动 |
|  | 投标及履约承诺函 |
|  | 电子文档 |
|  | 报名 |

- 符合性审查表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 投标供应商可对任何一个产品进行投标，也可以对全部产品进行投标。 |
|  | 参加同一项目采购活动时，提供两套以上的响应方案（采购文件另有规定的除外）； |
|  | 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的。（评审委员会成员对供应商提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
|  | 所提供产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足采购文件要求的（是否实质性满足采购文件要求，由评审委员会做出评判）； |
|  | 分项报价或项目总价高于预算金额（最高投标限价）的； |
|  | 未按采购文件附件所提供的样式和要求完整填写谈判文件的（谈判文件组成不完整）； |
|  | 项目报价有缺漏项目，或者对采购文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
|  | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## （三）评分标准

根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》和《深圳市卫生系统小额医疗设备采购管理办法》及招标采购的有关规定，我院医用小型设备招标评标一般采用综合评分法。每个招标项目的评审主要对投标价格、产品质量、产品层次、临床反映、企业规模、市场信誉、业绩等相关指标进行评审，满分100分。

一、价格分（30分）

经评审的最低报价得满分，其余经评审的报价按比例计算得分，计算方法：S1为最低报价，得30分， Sn得分 = S1/ Sn×30。

二、服务能力（10分）

服务能力包括配送服务、伴随服务和退换货服务，可具体根据供货时间、免费质保期、网点数量、人数、构成供应方案措施、应急供货和退货等情况进行评分。服务能力好10分，服务能力较好6分，服务能力一般3分。

三、技术部分（55分）

1、技术要求响应情况（25分）

评审委员会根据样品和投标文件对招标目录中规格要求的响应情况进行评价，好25分、较好15分，一般5分。

2、产品的临床使用情况（20分）

评审委员会根据临床实际使用经验对供应商的产品结合产品的稳定性、可靠性、安全性进行评价，好20分，较好10分，一般3分。

3、产品的兼容性和先进性（5分）

评审委员会根据样品和临床实际使用经验进行评价，好5分、较好3分，一般1分。

4、企业及其产品品牌知名度（5分）

评审委员会根据临床实际使用经验和广泛认知程度对供应商及其产品品牌的知名度进行评价，知名5分，较知名3分，一般1分。

四、其他（5分）

市场承认度（5分）

投标文件中提供深圳市三甲医院使用证明的5分, 使用证明仅限含投标产品规格型号、价格的发票、合同、中标通知，未提供的供应商0分。

# 附表：

综合评分表

| 序号 | 评分项 | 评分因素 | 分值 | 评分指标 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） | 投标价格 | 30分 | 经评审的最低报价得满分，其余经评审的报价按比例计算得分，计算方法：S1为最低报价，得30分，Sn得分 = S1/ Sn×30。 | 30分 |
| 2 | 服务能力（10分） | 服务能力 | 10分 | 可根据供货时间、免费质保期、网点数量、人数、构成供应方案措施、应急供货和退货等情况进行评分。服务能力好10分，服务能力较好6分，服务能力一般3分。 | 10分 |
|  |  |  |  |  | 6分 |
|  |  |  |  |  | 3分 |
| 3 | 技术部分（55分） | 技术要求响应情况 | 25分 | 评审委员会根据样品和投标文件对招标目录中规格要求的响应情况进行评价，好25分、较好15分，一般5分。 | 25分 |
|  |  |  |  |  | 15分 |
|  |  |  |  |  | 5分 |
|  |  | 产品的临床使用情况 | 20分 | 评审委员会根据临床实际使用经验对供应商的产品结合产品的稳定性、可靠性、安全性进行评价，好20分，较好10分，一般3分。 | 20分 |
|  |  |  |  |  | 10分 |
|  |  |  |  |  | 3分 |
|  |  | 产品的兼容性和先进性 | 5分 | 评审委员会根据样品和临床实际使用经验进行评价，好5分、较好3分，一般1分。 | 5分 |
|  |  |  |  |  | 3分 |
|  |  |  |  |  | 1分 |
|  |  | 企业及其产品品牌知名度 | 5分 | 评审委员会根据临床实际使用经验和广泛认知程度对供应商及其产品品牌的知名度进行评价，知名5分，较知名3分，一般1分。 | 5分 |
|  |  |  |  |  | 3分 |
|  |  |  |  |  | 1分 |
| 4 | 其他（5分） | 市场承认度 | 5分 | 投标文件中提供深圳市三甲医院使用证明的5分, 使用证明仅限含投标产品规格型号、价格的发票、合同、中标通知，未提供的供应商0分。 | 5分 |
|  |  |  |  |  | 0分 |

第五章 合同文本（仅供参考）

## 医用小型设备采购合同

合同编号：

甲方（买方）：香港大学深圳医院

乙方（卖方）：xxx有限公司

双方根据《中华人民共和国民法典》《医疗器械监督管理条例》《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则等法律法规的规定，结合甲方的采购需求及乙方的投标报价文件，就乙方向甲方销售标的货物的相关事宜，经充分协商后，达成一致意见，并签订本合同。

- 合作方式

合同期内乙方作为甲方标的货物的供应单位，甲方所需货物不定期以通知送货或采购单的方式向乙方采购。

## 第二条 采购标的

详见本合同附件《器械清单》。除接到甲方明确的送货指令外，乙方不应根据本合同备货。否则，因此造成乙方货物积压、滞销、报废等的一切损失均由乙方自行承担。

## 第三条 价金及付款方式

1、本合同项下货物的单价详见本合附件《器械清单》。

2、本合同项下货物的单价包含但不仅限于货物的采购成本、装卸及运输费、培训费、售后服务产生的费用等等一切成本、费用和税金，以及乙方完全履行合同后的可得利润。甲方仅有义务按本条约定的单价支付乙方货款，不再承担该约定之外的其他任何费用。

3、付款方式：

合同期内，每【】个月结算一次货款。每个货款结算周期届满后的5个工作日内，乙方将上一结算周期内的送货清单（列明送货日期、货物名称、型号、数量、单价及总价）及验收合格证明提交甲方审核；甲方审核确认后通知乙方开具正式税务发票。甲方收到乙方发票后3个月内付款。货款以银行转账方式支付至乙方的以下收款账户：

户  名：xxxx有限公司

开户行： xxxx

账  号：xxxxx

乙方变更收款户信息的，应出具书面文件，并加盖公章或财务章，且该书面文件只能通过EMS方式或面交方式交付甲方相关负责人员。否则，因账户信息错误导致的一切不利后果均由乙方承担。

## 第四条 货物的交付

1、合同期内，乙方应在收到甲方送货通知或采购订单等类似文书后的【 】个自然日内将相应的货物送至甲方指定地点；甲方的送货通知或采购订单等类似文书载明了交货日期的，乙方应按该等文件载明的日期交货。乙方若乙方未按时供货的，应在交货期限届满日的次日向甲方书面说明未能按时供货的原因，并在甲方同意后在【 】个自然日内补送到位。

2、乙方将货物运送至甲方指定的地点，并交付给甲方工作人员初检并签收后，货物所有权即转移于甲方。但乙方委托物流/快递公司送货的，甲方的签收行为不视为对货物的签收，乙方应取得甲方出具的收货凭条，并以之作为货物所有权转移于甲方的凭据。

3、所有权转移于甲方之前，货物因任何原因导致的毁损、灭失的风险均由乙方承担。

4、本合同生效后，乙方应向甲方提交如下加盖了公章的资质证明文件复印件或原件，并在每次交货时协助甲方依法履行进货查验义务：

1）《营业执照》；

2）《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》，需要卫生许可证的还需要提供《卫生许可证》；

3）相关货物的注册证书、附件；

4）生产企业、进口总代理直接授权的授权书；

5）公司法定代表人给销售、送货人员出具的授权委托书，销售和送货人员身份证明。

## 第五条 货物质量要求及质量异议

1、乙方保证己方具备经营本合同项下货物的法定资质，且经营行为完全符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》等法律法规及规范性文件的规定。

2、乙方所交货物质量、技术规格和性能应符合或优于本合同所要求的质量标准和技术规格，完全符合原产国的生产标准，且不低于国家强制性标准。

3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），且货物标示了有效期的，交货时剩余有效期不得低于【 】个月。如货物需安装或配置软件的，乙方保证已按需要安装了相关的软件，且安装的软件均为正版软件，并获得了软件所有权人的合法授权。

4、乙方保证交货时一并提供每个批次由货物法定的质检部门出具的货物质量检验合格证明及货物灭菌消毒合格证明，如有随货物件（包括但不限于使用说明、操作指南、保修卡、配件、工具等）亦应随货一并交付甲方。

5、乙方对所供货物提供【 】个月的质保期，质保期自甲方收货之日起算。质保期内非因甲方的人为原因而出现的质量问题，由乙方负责免费换新。乙方负责及时包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

6、双方约定，甲方对乙方所交货物提出质量异议的期限：与质保期一致，自甲方收货之日的次日起算。但：

1）因货物本身不符合生产标准或存在内在缺陷或需经专业检测方能发现的质量问题、内在缺陷或在质量异议期内，甲方仅凭一般注意力不能发现的质量问题、内在缺陷，质量异议期不受质量异议期所限。

2）从货物外部或大包装外观不能发现的，只有在使用过程中才能发现货物短少、损坏或其他质量问题、内在缺陷，不受质量异议期所限。

3）对于乙方所交货物存在以假充真、以次充好、掺杂使假等情形的，甲方随时可向乙方主张退换货或返还货款、赔偿损失的权利，且不受质量异议期的限制。

4）甲方按发票付款或开具收货单的行为，并不代表甲方对乙方所交货物质量的认可或接受，仅表明货物进入甲方对其进行检验、测试或使用阶段。若货物质量不符合本合同约定的，甲方仍有权退回这些货物或减少应付价款。

7、甲乙双方对货物质量发生争议时，可由质量监督检验机构进行鉴定。因此而发生的所有费用，若经鉴定货物存在的质量问题属实，费用由乙方承担。否则，由甲方承担。鉴定费由乙方预交。

8、甲方可以电子邮件、EMS或其他快递方式传送或邮寄书面文件向乙方提出质量异议。同时，甲方可以这些方式撤销已向乙方开出的收货凭证或验收合格凭证等，并暂停付款。乙方应于收到质量异议之日起的2个工作日内对甲方的异议作出实质性处理，如按照甲方的要求更换货物或者作出书面的减少价款承诺。

## 第六条 售后服务

1、乙方提供售后服务专用联系人及电话，售后服务联系方式发生变化的，乙方应当提前2个工作日书面告知乙方。

2、乙方承诺交货前安排专业人员对甲方临床操作人员进行专业的培训。

3、对于存放于甲方的接近有效期的货物（剩余有效期短于3个月）或因存放导致失效的货物，乙方保证无条件更换新批号且剩余的有效期在半年以上的货物。

## 第七条 知识产权及保密义务

1、乙方保证在签订本合同时，已经获得了合法销售本合同项下货物的有效授权，并保证前述授权在合同期内持续有效。

2、乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权等知识产权或/和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方所造成的损失，损失包括但不限于律师费、调查取证费、间接损失等。

3、签署本合同附件二《保密承诺》，并履行保密义务。

## 第八条 安全事宜

1、乙方履行合同义务或与之相关的行为给乙方、乙方的人员、甲方及甲方人员，第三方造成的人身和财产损害的全部责任，均由乙方承担。

2、乙方人员因工作需要进入动力设备、易燃易爆、放射源等有毒有害环境时，乙方人员应自行做好安全防护措施，承担安全防护措施所需的费用。若甲方自愿为乙方提供安全防护措施的，乙方不得主张免除己方安全防护义务而将其转嫁给甲方。

## 第九条 不可抗力条款

1、甲乙双方均不对因为不可抗力事件导致的义务履行迟延或未能履行义务负责，本合同所指不可抗力事件，是指超出一方合理控制的事件或情况，包括：自然灾害或灾难性事件如传染病、核事故、火灾、洪水、台风或地震；政府行为，如外汇限制、取消或暂停进出口许可、政府对材料或劳动力使用的强制命令、分配或限制；战争、暴乱、恐怖行动，破坏活动或革命，但因乙方原因所致的员工罢工不属于不可抗力。

2、受到不可抗力影响的一方应当毫不迟延地以书面方式通知另一方此类事件对于合同履行的影响。对于因不可抗力事件导致合同迟延履行或给对方造成的经济损失，由双方根据法律的规定，本着公平合理的原则协商处理。

## 第十条 违约责任

1、逾期交货的违约责任。乙方逾期交付或逾期完成安装（若有）的，每迟延一日，须支付逾期交货（安装）货值0.05%的违约金。逾期达【 】天的，甲方有权取消该次采购，并有权要求乙方支付该次采购货物货值总额30%的违约金。

2、交货不符的违约责任。乙方所交付货物（含配件）的品种、规格型号、生产厂商、有效期等任何一项不符合本合同的约定，甲方有权拒绝收货，并有权要求乙方退换货，且因此导致乙方逾期交付的，乙方应按本条第1款的约定承担违约责任。乙方所交货物存在偷工减料、以次充好、以假充真等情形的，甲方有权单方解除本合同， 并有权要求乙方额外支付合同期内双方交易总额20%的违约金。

3、货物缺陷的违约责任。乙方所交货物存在缺陷，导致患者、甲方遭受的经济损失，由乙方赔偿，并由乙方向甲方加付赔偿额10%的违约金。

4、质保期内，同一货物的同一故障发生二次（含）以上，视为质量严重不合格，甲方有权单方解除本合同， 并有权要求乙方支付该次采购货物货值5%的违约金。

5、合同期内，乙方交货连续三个批次或累计五个批次出现质量不符的问题或不能按时交货等情况，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付合同期内双方交易额20%的违约金。

6、本合同生效后，乙方的资质资格被证实不符合本合同约定或者丧失相应资质资格时，甲方有权立即解除本合同；乙方明知己方不具备相应的资质/资格，而继续向甲方交货，导致甲方被行政处罚时，甲方因此遭受的经济损失由乙方承担，并有权加收乙方行政罚款20%的违约金。

7、合同约定或货物标称的保修期内，如果乙方在接到甲方通知（催促）后（包括但不限于电话、电邮等）仍未及时前来维修，或两次以上未能修复的，甲方有权请第三方提供维修服务，由此产生的费用由乙方支付，或由甲方支付后直接在应付未付合同价款中予以扣除。

8、乙方交付货物（含配件）侵犯第三方知识产权的，导致甲方遭受第三方索赔，甲方因此遭受的损失由乙方承担，甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、担保费等费用，均由乙方承担。

乙方根据本合同的约定应向甲方支付的违约金及其它款项，甲方有权直接从应付乙方的货款中扣除。

## 第十一条 合同期限

本合同的期限为壹拾捌个月（18个月），自本合同生效之日起算。但合同期内如遇政府部门或上级主管部门组织统一招标采购或因采购政策变化、政府指令而需终止履行本合同的，本合同自动终止。

## 第十二条 法律适用及争议的解决

1、本合同的签订、履行、解除、理解及解释、争议的解决等均适用中华人民共和国法律、法规和司法解释。

2、因履行本合同产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可将争议提交深圳国际仲裁院，由该院按申请仲裁时施行的规则进行裁决。

## 第十三条 其他

1、乙方在签署本合同前，已认真阅读并完全理解本合同的全部条款，不存任何重大误解之情形。

2、合同履行期间，双方往来的交易函件均可构成本合同的附件。但其内容不得与本合同的约定有冲突。否则，仍以本合同的约定为准。

3、本合同的签订及履行并不排除、限制甲方就本合同项下货物向第三方采购的权利。

4、双方因本合同的履行需向对方送达的文书，以及为解决争议司法机关、仲裁机构向双方注册地址送达的诉讼（仲裁）文书（包括但不限起诉状或仲裁申请书、应诉通知、传票或出庭通知、判决书或裁决书），自到达注册地址之日即视为送达，而不论这些文书是否被签收或被退回。

5、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具同等法律效力。

（以下无正文，为签署栏）

双方签章

甲方：香港大学深圳医院           乙方： xxxx有限公司

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

日期：                           日期：

#### 合同附件1：

#### 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 中标单价(元) | 单位 | 证件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 如无注册证，请选择填写 - 1、不作为医疗器械管理（提供证明文件）或： 2、仅限科研使用 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |